项目编号：0642-2022

审核员现场审核记录（一组）

企业名称：浙江中锐重工科技有限公司

审核员：

审核日期：2022年9月21日 上午至2022年9月22日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？使用环境条件是否满足要求？ | 4.0总要求 6.3.2环境 | 为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理林坚赋予品管部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业编制了环境管理的程序，规定了对环境的控制要求。企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 查《测量过程控制一览表》，企业已识别原料检验过程、成品检验过程和装配检验过程主要产品的测量过程538个，其中重要测量过程313个，关键测量过程3个为“原材料销轴外径尺寸测量过程”、“销轴洛氏硬度测量过程”、“轴套外径跳动量测量过程”，一般测量过程222个。企业已将测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 企业目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 品管部 综合办公室 营销部 生产部 技术部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。 企业已在《测量管理体系质量手册》中，规定了公司品管部为测量管理体系的归口管理部门，负责该体系运行的组织和协调工作。品管部是测量管理体系运行的主要职能部门，主要负责具体计量业务工作。授权颜春波为公司测量管理体系管理者代表，在测量管理体系运行中，行使计划、组织、协调、检查和考核的权利。 查在《计量职责管理程序》规定了总经理6项、管理者代表9项、综合办公室2项、品管部15项、生产部4项、营销部4项、采购部4项、技术部5项计量管理职责。符合要求。 | 管理层 综合办公室 品管部 营销部 生产部 技术部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 营销部组织品管部、生产部、生产部门等部门，均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 企业已识别出了主要产品的测量过程538个，关键测量过程3个，重要测量过程313个，一般过程222个。抽查“原材料销轴外径尺寸测量过程”、“销轴洛氏硬度测量过程”、“轴套外径跳动量测量过程”3个关键测量过程的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查企业未收到客户投诉。 查营销部接收到客户信息并签订合同后，组织生产部门、技术质量部门，识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求，组织进行评审并安排生产发货。符合要求 | 管理层 综合办公室 品管部 营销部 生产部 技术部 采购部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标5项，包括：“a、关键计量器具确认100%；b、关键测量过程确认100%；c、测量过程失控不超过24小时；c、培训计划完成率100%；d、内部顾客满意度≥95%。” 有具体指标。质量目标与计量方针一致。 查《2022年度测量管理体系年度质量目标分解计划》，查质量目标均已分解到综合办公室、品管部、生产部、营销部、采购部、技术部等6个部门。 查《2022年度测量管理体系计量目标完成情况统计表》，企业对2022年度4月-2022年8月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 综合办公室 品管部 营销部 生产部 技术部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查《2022年度测量管理体系管理评审计划》，企业于2022年8月19日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，管理者代表和6个部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。 查《2022年度测量体系管理评审报告》，管评输入报告内容包括：计量方针和目标的实现情况、内外顾客计量满意度调查结果、测量管理体系运行监视情况、内部审核完成情况、纠正和预防措施实施情况、测量过程及测量设备控制情况、人员能力情况等，覆盖了企业6个部门。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议就测量管理体系质量手册程序文件培训方面、测量设备有效性管理方面、测量过程控制方面等提出了建议，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。 | 管理层 品管部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业《测量管理体系质量手册》，规定了总经理、管代、6个部门及各类计量人员的职责。 查《公司花名册》，企业共有人员100人。测量管理体系覆盖人员60人。查《测量管理体系培训计划》中2022年度测量管理体系培训内容有2项。包括“质量手册、程序文件宣贯培训”和 “GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”。查《2022年培训台账》1份，查培训计划上涉及测量管理体系的2项培训任务已完成。符合要求。 抽查培训试卷、《培训实施申请表》、《培训签到表》和《学员评价表》，已对参培学员完成了评价。培训时间培训计划相符。 | 管理层 综合办公室 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了《测量管理体系质量手册》共1册，发布和实施时间为2022年4月1日。企业编制了《测量管理体系程序文件》共20个，发布和实施时间为2022年4月1日，手册和程序文件均覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 查《外来文件清单》，企业产品依据的主要技术标准为JB/T13706-2019《建筑施工机械与设备 正反循环工程钻机》、GB/T 39281-2020《气体保护电弧用高强钢实心焊丝》、GB/T 16924-2008《钢件的淬火与回火》等文件进行登记入账，文件现行有效并受控。符合要求。 查ZR.R-QP-003-02《外来文件清单》中未登记技术标准 JB/T12157-2015《建筑施工机械与设备地下连续墙液压抓斗》入账。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准条款号“6.2.1程序”的要求。 | 管理层 品管部 综合办公室 营销部 生产部 技术部 采购部 | 不符合01 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 查已对检测软件进行了确认、检查、评定。符合要求。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求，测量管理体系相关记录的已规定保存期限。 查编号ZR-QR06-004(A/0)《过程检验记录表》1份，有编号信息、设备信息、保存年限,保存年限等，符合要求。 | 品管部 综合办公室 营销部 生产部 技术部 采购部 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 查生产部使用的编号为20201216212的“压力表”，校准日期均为2022年09月01日，有计量确认状态标识。符合要求。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查企业《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由品管部负责测量设备全过程管理。 查企业已将测量设备纳入《监视和测量设备台账》中进行管理。 查台账中出厂编号为QFC-125-01的“外径千分尺”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点、校准日期、分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。校准证书信息和台账符合要求。查校准日期为2022年03月29日。已完成送检。符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查企业《环境管理程序》，规定了环境管理要求。测量设备使用环境条件和检测环境满足要求。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查品管部提供的《检定校准服务合格供方台账》，入账的主要检定校准服务方供方为2家为苏州朗博校准检测有限公司、广东中准检测有限公司。查《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》2份，对服务方的资质和能力及服务质量进行评价，已完成评价。符合要求。 查采购部提供的《测量设备主要合格供方台账》，入账的测量设备主要供方为5家。抽查《测量设备供方资质及能力评价表》2份，包括测量设备“游标卡尺、千分尺”的供方为 “上海量具刃具厂”和测量设备“压力表”的供方为“杭州华科仪表有限公司”，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 | 品管部 采购部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 7.1.4计量确认记录 | 企业编写了《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照《标识管理程序》，对体系内的测量设备，均已进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《计量确认验证记录表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。测量过程名称“原材料销轴外径尺寸测量过程”、“销轴洛氏硬度测量过程”、“轴套外径跳动量测量过程”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 | 品管部 生产部 技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了《计量确认管理程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 查企业暂时无停用、维修的测量设备。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。企业已识别出了主要产品的测量过程538个，3个关键测量过程，重要测量过程313个，一般测量过程222个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查关键测量过程控制规范3份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量过程一览表》和《计量确认验证记录》一份，已对测量设备进行了确认，已对关键测量设备均进行了计量验证，验证结果符合要求。 | 生产部 品管部 技术部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度评定是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制的《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了企业编制的原材料销轴外径尺寸测量过程的测量不确定度评定报告》，评定方法正确，结果符合要求。 | 品管部 生产部 技术部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了《测量管理体系质量手册》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准。其测量设备均按周期送检计划进行委外检定校准并列入计量管理工作。企业测量设备委外校准服务方2家为苏州朗博校准检测有限公司、广东中准检测有限公司。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 管理者代表 品管部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程“原材料销轴外径尺寸测量过程控制监视分析表及控制图”1份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。 | 管理层 品管部 | 否 |
| 17 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 查《2022年内部客户满意度调查报告》，企业于2022年5月发出内部顾客满意度调查表8份，内部客户满意度为98.5%。符合要求。 | 品管部 营销部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2022年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2022年7月11日-12日进行内审工作。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及8个部门科室进行了全要素的审核，出具了《测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了1个不符合项，属于次要不符合项。查《测量管理体系不符合项报告》1份，涉及标准条款为“6.4外部供方”。查《测量管理体系内审不符合整改计划》和《测量管理体系内审不符合整改报告》各1份，不符合项已于2022年7月20日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 品管部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写《测量管理体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程控制一览表》中规定的频次进行了监视，查“原材料销轴外径尺寸测量过程控制监视分析表及控制图”1份，已进行持续监控，符合要求。 | 管理层 品管部 综合办公室 营销部 生产部 技术部 采购部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2022年7月11日-7月12日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 管理层 品管部 综合办公室 营销部 生产部 技术部 采购部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 企业对测量管理体系内审不符合，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理层 品管部 综合办公室 营销部 生产部 技术部 采购部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。 企业无强制检定设备。 查《营业执照》：浙江中锐重工科技有限公司，法定代表人：张良夫，注册资本：肆仟捌佰万元整，成立日期：2009年09月14日，营业期限：2009年09月14日至2029年09月13日，住所：浙江省北仑区春晓洋沙山西九路9号1幢1号；2幢1号；4幢1号，登记日期：2021年10月22日。见附件《营业执照》。 查ZR-JR-001《进货检验规程》、ZR-JR-002《过程检验规程》、ZR-JS-02《成品检验规程》等文件中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 管理层 品管部 生产部 | 否 |