项目编号：0642-2022

审核员现场审核记录（二组）

企业名称：浙江中锐重工科技有限公司

审核员：

审核日期：2022年9月21日 上午至2022年9月22日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ 企业是否规定测量体系中所有人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了《测量管理手册》，明确了品管部、生产部和技术部职责等相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问技术部周跃阳、品管部李升端等测量管理体系人员，均清楚本部门及自己的计量职能和相关职责。 企业编制了《资源管理程序》，规定了人力资源管理控制要求。经查部门人员经培训合格并持证上岗。符合要求。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业在《测量管理手册》中，规定了对质量目标的管理控制要求，制定的质量目标已分解到技术部、品管部等部门。查2022年质量目标完成统计表，各部门的质量目标已完成，符合要求。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查企业执行的标准GB/T225-2006《钢 淬透性的末端淬火实验方法》、GB/T 8110-2008《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》，现行有效且受控，符合要求。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 查《检测软件测试记录》，技术部已对生产过程中使用的5套检测软件进行了确认、检查、评定。符合要求。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查品管部的2022年8月的《报检单》，记录，记录有记录编号、有检验依据及相关检测设备信息等。符合要求。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 抽查品管部使用的编号为QFC-50-01的外径千分尺，已送检。有合格标识，符合要求。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求 | 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 企业编制了《测量设备管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查品管部《监视和测量设备台账》，测量设备并已送检，测量设备的管理和溯源符合要求。 企业编制了《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.1 计量确认 7.1.2 计量确认间隔 7.1.3 设备调整控制 7.1.4 计量确认过程记录 | 企业编写了《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准验证的要求和方法。 查企业按照《标识管理程序》，对体系内的测量设备，均已进行了校准/验 证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查《计量确认过程验证记录表》1份，测量过程名称“原材料销轴外径尺寸测量过程”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编写了《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程538个、关键测量过程3个，重要测量过程313个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查《原材料销轴外径尺寸测量过程控制规范》1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量过程识别、计量确认、验证清单》一份，已对测量设备进行了确认，查“原材料销轴外径尺寸测量过程”的《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备“外径千分尺（125-150）mm”和检测特性“外径尺寸Φ140（-0.043/-0.083）mm”参数进行了计量验证，验证结果符合要求。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.1 测量不确定度 7.3.2 溯源性 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，对高度控制的测量过程已经按要求进行了测量不确定度评定。 查车间的所有测量设备均已溯源到SI单位，委外到苏州朗博校准检测有限公司、广东中准检测有限公司进行校准，符合要求。 详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 12 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系审核和监视控制要求。 查“原材料销轴外径尺寸测量过程”，对测量过程按照规定持续有效的进行了监视，满足要求。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 13 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的加以标识并隔离、做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 抽查品管部现场的规格型号（50-160）mm，编号为03000022号的内径百分表表头已损坏。不符合“GB/T19022-2003 标准“ 8.3.3 a）不合格测量设备”条款。 | 技术部 品管部 | 不符合02 |
| 14 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。 企业无强制检定设备. 企业将68台测量设备列入测量设备台账并按照周期送检计划进行校准工作。 抽查编号为ZR-QF-025-01《进料（外协）检验记录表》等记录中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 品管部 生产部 | 否 |