项目编号：0642-2022

审核员现场审核记录（三组）

企业名称：浙江中锐重工科技有限公司

审核员：

审核日期：2022年9月21日 上午至2022年9月22日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ 企业是否规定测量体系中所有人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了《测量管理质量手册》及《计量职责管理程序》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问生产部、营销部测量管理体系相关人员，均清楚自己和本部门的主要职责。 | 生产部 营销部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查营销部提供的2021年度《顾客满意度调查分析报告》，顾客满意度分数平均为96分，最低分为86分。 | 生产部 营销部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业提供的《测量管理质量手册》及《质量目标管理程序》中规定了对质量目标的管理控制要求。查《2022年度测量管理体系年度质量目标分解计划》，质量目标已分解到生产部和营销部。符合要求。 | 生产部 营销部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了《文件管理程序》，规定了测量管理体系文件的控制要求。 查生产部现场使用的《过程检验规程》，文件编号为：ZR-JS-001，现行有效，受控，符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了测量管理体系《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 抽查生产部“液压连续墙抓斗”、“泥浆净化器”等出厂调试过程所用的控制软件，均建立了计算机软件台账，并提供了中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，证书编号分别为“软著登字第4043416号”和“软著登字第3565280号”。 | 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了测量管理体系《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查生产部、营销部提供的记录均已按《记录管理程序》的要求进行标识。 | 生产部 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 查生产部现场使用的编号为QS-13的千分尺及编号为KC108812的游标卡尺，校准日期均为2022年03月29日，计量确认状态标识均符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求 | 6.3.1 测量设备6.3.2 环境 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 抽查了生产现场使用的经纬仪，出厂编号为6616460，其校准证书由“广东中准检测有限公司”出具，校准时间为2022.04.27；抽查现场使用的测温枪，其校准证书由 “苏州朗博校准检测有限公司”提供，校准日期为2022.04.27；所抽查的测量设备均已纳入测量设备台账中管理，信息相符，管理符合要求。 企业编制了《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 | 生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 7.1.4 计量确认过程记录 | 编制了《测量过程设计和实现管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，对测量过程进行了分类管理，符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 建立了《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业识别了生产部的测量过程。 抽查生产部现场螺栓拧紧过程，已根据不同的螺栓规格及强度要求配备了相应规格的扭矩扳子。 查生产部“销轴洛氏硬度测量过程”，对测量要求进行识别和计量导出，符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.1 测量不确定度 7.3.2 溯源性 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，要求对高度控制的测量过程进行了测量不确定度评定。 抽查企业的测量设备，委托广东中准检测有限公司、苏州朗博校准检测有限公司进行了校准。所校准测量设备均溯源到SI单位。校准不确定度满足溯源要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查生产部装配现场使用的用于螺栓拧紧的“扭矩扳子”，编号为“陕制00000196号”，规格为（750~2000）Nm，不能提供相关的溯源记录。不符合GB/T 19022-2003标准 “7.3.2溯源性”的要求。 | 生产部 | 不符合03 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了《顾客满意管理程序》，通过顾客满意度调查分析来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 抽查营销部提供的2021年度《顾客满意度调查分析报告》，顾客满意度分数平均96分，最低分为86分。 | 营销部 | 否 |
| 15 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业编制了《测量管理体系审核和监视管理程序》，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 抽查2022年度测量管理体系内部审核资料，生产部和营销部均未出现不符合项。 | 生产部 营销部 | 否 |
| 16 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，对不合格测量过程规定了控制要求。 生产部对出现的不合格测量设备进行确认，经确认不合格的加以标识并隔离。 | 生产部 营销部 | 是 |
| 17 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《纠正和预防措施管理程序》，要求对体系运行中发现的问题，及时采取措施进行纠正。 根据抽查的2022年度测量管理体系内部审核资料，生产部和营销部均未出现不符合项。 | 生产部 营销部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 安全管理 | 该企业承诺所用测量设备未涉及强制检定类及定量包装类。 查生产部提供的《中煤5米六方单壁钻杆》质量检验记录，未出现不规范使用法定计量单位情况，满足要求。 | 生产部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业能源主要品种有：电、水。2021年全年电用量为557498 kW.h，水用量为10947 t，共计折合69.45吨标煤。不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |