编号：0174-2018-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 安徽科重重工股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:张神福 |
| 不符合事实描述：抽查质检部AT80型里氏硬度计时发现该设备没有有效的溯源证书。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.1条款的要求。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:立即对该设备送检。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:措施有效 ，同意关闭。审核组代表签名: 日期: |

可另附页