## 监视控制图
测量过程系统控制监视分析表
NO: 版号： A 修订号： 表格编号：001
过程名称 |  | 配料称重测量过程 |  |  |  | 被测参数 | 重量 |  |  |  | 测量范围 | 50kg
测量仪器 |  | 电子秤 |  |  |  | 测量范围 | 0-500kg |  |  |  | 允许偏差 | ±0.5kg
准确度/允许误差 |  | ±0.1kg(50kg\100kg) |  |  |  | 核查标准 | 实物标样50kg |  |  |  | 监视方法
日 期： |  | 2022-02-02 | 2022-02-27 | 2022-03-05 | 2022-03-24 | 2022-04-09 | 2022-04-23 | 2022-05-05 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 2022-07-28 | 2022-08-05 | 2022-08-21 | 2022-09-09
测 量 值 | 1 | 50 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 49.9
| 2 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 49.9 | 50.3 | 50.2 | 50.1 | 50 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 49.9 | 49.9
| 3 | 50.3 | 49.9 | 50.2 | 49.8 | 50.1 | 50.1 | 50.3 | 49.9 | 50.2 | 50.3 | 50 | 50.2 | 49.8 | 50.1 | 50.1
| 4 | 50 | 50.2 | 50 | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 50.2
| 5 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 49.9 | 50.1 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 50.1
平均值(X) |  | 50.14 | 50.1 | 50.12 | 50.08 | 50.1 | 50.18 | 50.18 | 50.06 | 50.14 | 50.18 | 50.16 | 50.18 | 50.12 | 50.1 | 50.04
极差（R) |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3
| X | 50.1253 |  | UCLx=X+A2R |  | 50.2907 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.28667 |  | LCLx=X-A2R |  | 49.9599 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.60601 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253 | 50.1253
UCLx |  | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907 | 50.2907
LCLx |  | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599 | 49.9599
R均值 |  | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667
UCLr |  | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，净含量检测未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 监视部门： | 质检部 |  |  |  |  | 监视人：