编号：0151-2018-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 通化石油工具股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量管理部 陪同人员:任丹 | | | |
| 不符合事实描述：  **查企业测量设备台账没有将编号：102945**电子引伸计型号：YYU-10/50纳入测量设备台账中管理不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 陪同人员(签名)177df2c79e06692eb964d21e304f11a  企业部门代表（签名）\_a0ad278b94fb916495dc4c333714d61  日期:2022.10.12 | | | |
| 纠正措施:立即将该测量设备纳入台账中管理，对车间及质量管理部等部门使用的测量设备进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: a0ad278b94fb916495dc4c333714d61 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.10.12 | | | |

可另附页