编号：0634-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 保定京阳立津线缆制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:曹顺兴 | | | |
| 不符合事实描述：  查企业测量设备台账，没有标注计量特性，及进行A、B、C分类，不符合GB/T19022-2003标准 6.3.1 测量设备 条款的规定的要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准中6.3.1 测量设备 条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名) 李修权 陪同人员(签名) 签名  企业部门代表（签名） a57bd1b5568dc8ea4ad9e5263ecee4e  日期:2022年09月28日 | | | |
| 纠正措施:   1. 将测量设备台账信息补充完整   2、对该类问题做到举一反三；杜绝类似问题的发生  企业部门代表签名: a57bd1b5568dc8ea4ad9e5263ecee4e 审核员签名:李修权 | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，验证有效。  审核组代表签名:李修权 日期:2022年09月28日 | | | |

可另附页