编号：0638-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 青岛安达防雷科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 检测部 陪同人员:王典 | | | |
| 不符合事实描述：  查检测部提供的GB/T 16927.1-200X《高电压试验技术 第一部分：一般定义及试验要求》不是最新版本，未更新。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1程序 条款的规定要求。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 6.2.1程序 条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名) 李修权 陪同人员(签名) dff0102da2c55174be0d003aa9902c4  企业部门代表（签名） bae7c8025bc1b23a0253b7d8572d1c5  日期:2022年09月30日 | | | |
| 纠正措施:  1. 立即更新标准GB/T 16927.1-200X《高电压试验技术 第一部分：一般定义及实验要求》，受控后投入使用。  2.对企业适用标准进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: bae7c8025bc1b23a0253b7d8572d1c5 审核员签名:李修权 | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，验证有效。  审核组代表签名:李修权 日期:2022年09月30日 | | | |

可另附页