项目编号：0085-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏华东正大空调设备有限公司

审 核 员：                                       审核日期： 2022年09月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：《测量设备台账》，共27台件测量设备，其中A类9件，B类18件 。 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰、填写规范。测量设备由深圳中电计量测试技术有限公司、靖江市产品质量综合检验检测检定或校准，测量设备的有关信息和检定或校准证书信息一致，符合标准要求。 查：生产部（放料车间）钢卷尺，编号HDZJ-004，校准日期：2022.04.13， 有效期：2023.04.12； 查：生产部（阀门车间）秒表，编号HDZJ-008，校准日期：2022.04.13， 有效期：2023.04.12； 查：生产部（阀门车间）塞尺，编号HDZJ-001，检定日期：2022.04.13，有效期：2023.04.12； 查：质量部（实验室）240V稳压电源，编号HDZJ-011校准日期：2022.04.13，有效期：2023.04.12； 查：质量部（实验室）玻璃温度计，编号HDZJ-014，2022.04.13，有效期：2023.04.12； 实验室配置空调、温湿度计，环境条件满足要求。 | 质量部 生产部 设备部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有一般测量过程188个，89个关键测量过程，99个重要测量过程。 查铜套内径关键测量过程,测量要求识别正确，计量要求导出及验证方法正确，使用的测量设备均已检定/校准，检定/校准证书有效，计量确认标识正确，测量设备满足预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 查：《铜套内径测量过程》，所用计量器具：游标卡尺， 编号：HDZJ-003，证书编号：ZD202204130256，校准日期：2022.04.13，由深圳中电计量测试技术有限公司校准。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业《测量过程及控制一览表》，没有新增关键测量过程，查已识别的重要测量过程《铜套内径测量过程》，有《铜套内径测量过程控制规范》，关键测量过程测量设备均经深圳中电计量测试技术有限公司有限公司校准，并按公司文件要求进行过程控制，绘制了控制图，控制图绘制方法正确，详见附件《高度控制有效性确认》及《游标卡尺监视记录表》 配备的测量设备都经过检定/校准，验证方法正确；测量人员经过培训；测量环境条件符合要求；对列入的测量设备、计量确认、测量过程均按照企业体系文件要求进行了控制，并按规定的频次进行持续监视、统计、记录。 | 质量部 生产部 设备部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《铜套内径测量过程不确定度评定》等关键过程不确定度评定资料，评定方法正确，见附件《铜套内径测量过程不确定度评定》。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 依据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020第42号）的规定，企业规定9台件测量设备列入强制检定计量器具，查压力表，编号71101547，检定日期：2022.03.22，有效期：2023.03.21，证书编号2022103009； 查相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，溯源管理较好。 企业无定量包装产品。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业不是重点能耗单位，主要耗能有电、水。查：2022年1-6月所用电585245.8度、水10666吨，约合0.075万吨标准煤。 | 设备部 | 否 |
| 10 | 安全环保管理 |  | 企业注重安全生产，通过了环境管理体系认证，证书编号为0070022E51419R3M，有效期至2025.06.22； 查：编号00328420、型号规格AWA6228+多功能声级计报告，检测日期：2022.03.15，有效期：2023.3.14 | 设备部 | 否 |