编     号：0105-2018-2022

现场审核记录

客户名称：江西光正金属设备集团有限公司

审核员： 伍光华                                审核日期：2022年09月27日-28上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ |  | 5.2顾客为关注焦点 |  | 自去年去审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 |  | 品管部 技术部 |  | 否 |  |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 |  | 5.3质量目标 |  | 查GZ/QR-A-2018《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标三项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，每半年统计一次，查《测量目标完成情况表》2022年07月06日已由综合部统计考核，均达标。 |  | 综合部 |  | 否 |  |
| 3 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 企业编制了GZ/QR207-2018《记录控制程序》。 查采购的检验记录：记录编号220425006进货检验记录，物料名称灯具（LED智能教室灯)、进料数量（10套）、检验日期（2022.05.09）等。记录清楚无涂改，检验结果合格，检验人黄武珍，审核唐冠卿。 查：流水号：220506002，锁具进货检验记录，来料名称 （锁具）、型号规格（1703）、来料数量、抽样方案、测试 数据等。 表格设计规范、信息量齐全,规定了保存期限，符合要求. |  | 品质部 采购部 生产部 （生产车间） |  | 否 |  |
| 4 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了GZ/QR209-2018《测量设备管理控制程序》、GZ/QR210-2018《测量环境管理控制程序》等，规定了技术部负责测量设备配备全过程管理,测量设备使用部门负责本部门测量设备的配备、使用、维护、周期检定及计量管理。 查：《测量设备管理台账》共11台(A、B类)测量设备，对测量设备其进行AB分类管理，台账信息和证书一致；测量设备的使用环境条件满足要求。 查：生产车间现场使用的出厂编号03000022，0-150mm/0.03mm的游标卡尺，校准日期2022年05月05日。 查：现场在用的编号00000315，型号：0-25mm千分尺,校准日期2022年05月05日；编号GZ-007，型号:CM-8825FN的涂层测厚仪,校准日期2022年05月05日。 满足要求。 |  | 品质部 采购部 生产部 （生产车间） |  | 否 |  |
| 5 |  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的GZ/QR211-2018《外部供方管理控制程序》 规定了综合部统一负责对外委托测量设备送检及联系工作。 企业编制了《合 格 供 方 评价表》及合格供方名录,对湖南航测检测技术有限公司和广东中准检测有限公司进行了评价并且有合格供方资质。符合要求。 |  | 品质部 采购部 |  | 否 |
| 6 |  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量 确认 |  | 企业编制GZ/QR214-2018《计量确认间隔管理控制程序》，规定了品质部负责测量设备确认间隔的制定、执行、调整和管理工作。对关键测量过程（灯具加强绝缘电阻检测过程））计量要求的导出；计量管理员负责进行验证，保持验证记录，贴计量确认标识；各部门负责对本部门计量确认标识的正确使用进行监督检查。 |  | 品质部 生产部 （生产车间） |  | 否 |
| 7 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 |  | 查：企业编制的GZ/QR215-2018《测量过程设计和实现控制程序》，品质部识别（灯具加强绝缘电阻检测测量过程）为重要测量过程，并对测量过程的计量要求进行导出。 查：企业编制《测量过程一览表》，企业识别的测量过程分为一般和重要测量过程，共12个测量过程，重要的测量过程4个。其中对1个重要的测量过程(灯具加强绝缘电阻检测过程)进行了高控管理，详见：《计量要求导出与验证记录》、《测量过程控制检查表》、《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 |  | 品质部 采购部 生产部 （生产车间） |  | 否 |
| 8 |  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 |  | 企业无最高标准器，测量设备全部委外检定/校准。检定/校准单位湖南航测检测技术有限公司和广东中准检测有限公司。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 |  | 品质部 生产部 （生产车间） |  | 否 |
| 9 |  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 |  | 8.2.2顾客满意 |  | 查：企业编制GZ/QR201-2018《顾客满意控制程序》，编制了顾客满意度调查表.2022年内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求； |  | 品质部 |  | 否 |
| 10 |  | 企业内审和管理评审情况？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 |  | 企业于2022年06月23日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，开出了一个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2022年07月06日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理委托管代方强主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代汇报了体系运行情况并作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 |  | 管理层 综合部 |  | 否 |
| 11 |  | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件灯具加强绝缘电阻检测过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。 |  | 品管部 |  | 否 |
| 12 |  | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ |  | 8.3不合格控制 |  | 上年对企业审核中未发现不符合项。 |  | 技术部 |  | 否 |
| 13 |  | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ |  | 8.4改进 |  | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 |  | 品管部 技术部 |  | 否 |
| 14 |  | 强制检定 |  | 计量法制要求 |  | 抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业强检计量器具共二台件，用于安全防护的压力表和贸易结算的电子吊秤，进行了管理，均在有效期内使用，企业的产品非定量包装产品。 |  | 品管部 技术部 |  | 否 |
| 15 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ |  | 认证证书标识的使用 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传以及用于公司产品招投标。 |  | 技术部综合部 |  | 否 |
| 16 |  | 组织机构及资质的变更情况 |  |  |  | 企业自去年年审以来，组织机构无变更。 |  | 管理层综合部 |  | 否 |
| 17 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167-2006 |  | 查：企业主要耗能为电、水、气， 2021年9月至2022年8月折合标准煤42吨,不是重点耗能企业。 |  | 生产部 |  | 否 |
| 18 |  | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 |  | 产品的销售 |  | 抽查，2022年5月16日与江西卓尔金属设备集团有限公司签订合同编号GZJS20220510001A，智能密集架、钢木书架、公寓床等产品的销售合同。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 |  | 品质部 生产部 （生产车间）市场部 |  | 否 |