项目编号：1026-2021-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏盛华电气有限公司

审核员：                      审核日期：2022年10月8日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，企业针对主导产品YDTCW50kV-2250kV无局部放电工频试验变压器、50kV-1000kV工频调频式串联谐振成套装置、540kV-1250kV SF6气体绝缘成套试验系统、CJDY10kV-4800kV冲击电压发生器、补偿电抗器、中间变压器、支撑变压器等特种变压器产品，执行国际标准机行业标准，确保各项性能满足高电压行业使用的需求。 企业组织对计量风险进行分析，采取了防控措施，主要体现在针对变压器局部放电量测量、变压器电压比测量、变压器绝缘性能测试等重要测量过程加强管理，减少了风险。 企业在产品质量、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 内部顾客比较满意：技术部2021年1-12月《外部顾客测量满意度调查统计表》和《顾客满意度调查分析》报告，内部调查对生产部、技术部、销售部、质检部等6个单位进行了调查，查看《内部顾客满意度调查统计表》，综合满意度为97%；外部调查涉及到产品的3个客户，佛山市奕普电气有限公司、施耐德（苏州）变压器有限公司、思源电气股份有限公司，查看《外部顾客满意度调查统计表》，综合满意度为98.%，在报告中还提出了加强沟通等下一步的改进意见。 企业组织机构没有变更。 | 管理者代表 办公室 技术部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了6项质量目标，并纳入公司目标管理，对目标进行了分解，查2022年1-9月质量目标完成情况：按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，质量目标管理满足要求。 | 管理者代表 办公室 技术部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年9月8日开展了体系管理评审，会议由公司总经理胡志鹏主持，由管理者代表张晶慰汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表 办公室 技术部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年8月31日组织了测量管理体系内审，分2个组，对6个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于9月1日完成整改。 | 管理者代表 办公室 技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写《体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程“漆包铜圆线直流电阻测量过程”，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视。符合要求。 重点抽查“漆包铜圆线直流电阻测量过程控制监视分析表及控制图”1份，见附件2。 | 技术部 |  |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年初次审核未开出不符合项1项，为试验部现场在用的型号TOPRIE，编号SH006的温湿度计，已列入《测量设备台账》管理，已按照要求送检，证书编号为NHJL2209KS03-7478，溯源至中国航发南方工业有限公司计量实验室编号为MT700152的标准通风干湿表。 | 管理者代表 办公室 技术部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：企业2022年的内审不符合项，企业均进行了原因分析，制定了纠正措施，且措施已落实。 | 管理者代表 办公室 技术部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 按照2022的检定计划，完成了强制检定测量设备的检定，受检率100%。2022年1-9月份完成率100%。查《原材料入库检验记录表（纤维）》、《产品出库检验记录表》、《产品质检报告》等文件中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 技术部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求? 准确度等级是否满足？ | 能源计量器具配备是否满足GB17167要求 | 企业主要耗能为水、电。2021年度用水5921t，用电536000 kW·h。共计折合65.87吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 办公室 技术部 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象广告宣传。 | 管理者代表 办公室 技术部 | 否 |
| 11 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查电容分压器产品的销售合同，合同编号20220420，签订时间2022年4月20日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |
| 12 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查与常州太平洋变压器有限公司合同，合同编号sh20220105，签订时间2022年1月5日，合同内容包括数据采集模块、电压变送器、电流变送器、现场维修产品的售后服务。 | 销售部 办公室 | 否 |