项目编号：1053-2021-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：裕成电器有限公司

审核员：                      审核日期：2022年10月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，企业针对主导产品高、低压成套开关设备、箱式变电站的设计和生产；电缆桥架、母线槽、互感器、船用配电柜及控制箱等产品，执行国际标准机行业标准，确保各项性能满足高电压行业使用的需求。 在本公司内设置计量管理机构，对计量工作实行统一管理，质检部领导负责、各分厂实行二级质量管理，并配备一名兼职计量管理员，制定管理制度，明确职责。形成了一个计量管理网络，为企业的计量工作提供了组织保障。 在2021年公司的配电柜“3C”认证和生产准入工作中，针对一些生产线上不易拆卸的测量设备和一些较大不易搬动的积极创造条件现场服务，并与上级计量技术部门联系进行检定取得检定证书；对一些技术含量高、操作复杂的计量测量设备，积极协助培训。保证计量测量设备处于合格状态。 企业在产品质量、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业制定了《顾客满意控制程序》，顾客满意度工作由销售部负责。 查：销售部2022年8-9 月《外部顾客测量满意度调查统计表》和《顾客满意度调查分析》报告，内部调查对生产部、技术部、供应部、质检部等6个单位进行了调查，查看《内部顾客满意度调查统计表》，综合满意度为98%；外部调查涉及到产品的3个客户，大唐海口清洁能源有限责任公司、江苏太湖地区水利工程管理处江阴水利枢纽管理所广州市兆能有限公司，查看《外部顾客满意度调查统计表》，综合满意度为97.3.%，在报告中还提出了加强沟通等下一步的改进意见。 企业组织机构没有变更。 | 管理者代表 质检部 综合办 销售部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了6项质量目标，并纳入公司目标管理，对目标进行了分解，查2022年1-9月质量目标完成情况：按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，质量目标管理满足要求。 | 管理者代表 质检部 综合办 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年9月10日开展了体系管理评审，会议由公司总经理杭平主持，由管理者代表柏树宏汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表 质检部 综合办 销售部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年8月10日组织了测量管理体系内审，分2个组，对6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于8月12日完成整改。 | 管理者代表 质检部 综合办 销售部 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写《体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程“耐压值零位校准过程”，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视。符合要求。 重点抽查“耐压值零位校准过程控制监视分析表及控制图”1份，见附件2。 | 管理者代表 质检部 综合办 销售部 |  |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 对上年度开出不符合项的验证关闭情况： 查 2021 年外审开出了1 项不符合项报告：质检部未对外部检定校准机构“江苏省质量技术监督互感器及校验仪计量站”的检定、校准资质进行评价、确认，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方要求，属于次要不符合项。 整改情况：已对该单位从价格、服务、及时性等方面进行了评价，评价结论为：同意纳入合格供方。 企业除对不符合项除完成纠正整改外，制定了举一反三的纠正措施，确保同类问题的重复发生。经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司上次外部审核中确定的不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合 项。 本次审核，未发现严重或系统性的不符合情况，也未发现一般不符合项。提出 2条建议: 1 建议进一步加强测量过程的管控力度，提高具体实施部门的计量专业水平； 2 建议针对不同的技术要求，区别导出相应的计量要求，一般测量过程可简化计量确认 记录内容。达到既满足记录的要求，又提升工作效率的目的。 | 管理者代表 质检部 综合办 销售部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：企业2022年的内审不符合项，企业均进行了原因分析，制定了纠正措施，且措施已落实。 | 管理者代表 质检部 综合办 销售部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 按照2022的检定计划，完成了强制检定测量设备的检定，受检率100%。2022年1-9月份完成率100%。。查《原材料入库检验记录表》、《产品出库检验记录表》、《产品质检报告》等文件中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 管理者代表 质检部 综合办 销售部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求? 准确度等级是否满足？ | 能源计量器具配备是否满足GB17167要求 | 企业主要耗能为水、电。2021年度用水1440t，用电716316 kW·h。共计折合88.04吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 管理者代表 质检部 综合办 销售部 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象广告宣传。 | 管理者代表 质检部 综合办 销售部 | 否 |
| 11 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查与上海申月电力安装工程有限公司签订的爱博生物（上海）研发中心项目的低压柜产品的销售合同，合同编号yc20220712，签订时间2022年7月12日。核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |
| 12 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同或售后服务记录等 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查对广州兆能有限公司的售后服务记录，时间2022年6月10日，服务内容为更换两台断路器并完成送电，为现场维修产品的售后服务，售后服务后广州兆能填写顾客满意度调查表，在产品性能、外观质量、服务质量、交付及时性等方面评价都为A。 | 销售部 | 否 |