文件审核

| 受审核方名称： | 电光防爆科技股份有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003 /ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号：A/0 程序文件 版本号：A/0 实施日期：2019 年03 月20 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ■是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；■是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ■是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；■是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；■是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ■是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ■是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。■是 □否 有，请说明：2019年09月26日取得三证合一的营业执照，营业期限1998年09月02日至长期，统一社会信用代码9133000014553840X5 。产品名称防爆电气（1.防爆配电、仪表箱类13项；2.防爆开关、控制及保护产品26项；3.防爆监控、通讯类2项；4.防爆附件、Ex元件2项），取得了由国家市场监督管理总局颁发的“全国工业产品生产许可证”，有效期至2022年9月17日，证书编号XK06-014-00084,具体明细详见附件；取得中国国家强制性产品认证证书的产品共21种，其中抽查两种产品：交流真空接触器（CKJ5-400 Ui:1140V;Ith:400A;Ue:AC1140V;Ie:400A; Us:AC36V,AC220V;3P; 配用的辅助触头：4N04NC;Ith:5A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/1.3A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.5A，证书编号：2012010304584137,有效期至2022年12月18日；抽查了无功功率补偿装置（低压成套无功功率补偿装置）--SVC ln=971A～72.8A,lcw=15kA; Ue=400V，Ui=690V;800kvar～60kvar,单相、三相结合补偿;50Hz;IP41,户内型；控制投切电容器的元件类型；半导体电子开关；有抑制谐波功能，证书编号2017010301031535，有效期至2022年12月15日 。 - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ■否 有，请说明: 文件审核人： 2019年12 月29 日 |  |  |  |
| 文件审核结论： ■企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 □已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：2019年12月29日下午至31日上午。 文件审核人： 2019年12 月29 日 |  |  |  |
| 受审核方意见： □同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 年 月 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |
| 文件修改验证情况： □以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 2019年12 月29 日 |  |  |  |