编号：0262-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：电光防爆科技股份有限公司 不符合报告编号：01  |
| 企业下属部门: 质保部 陪同人员:陈光华 |
| 不符合事实描述：检查企业的检定校准证书，发现编号160717465.31，0-1.6MPa,2.5级压力表，有效期至2019.8.25,到期未检定、校准。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2 条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2019.12.31 |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

编号：0262-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：电光防爆科技股份有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 供应部 陪同人员:陈攀 |
| 不符合事实描述：抽查供应部（仓库）现场使用的一台编号10195，Ⅲ级SCS-100,0-150t电子汽车衡未检定校准。 不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准6.3.1 条款\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2019.12.31 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |