编号：0262-2019

审核员现场审核记录(一)

企业名称：电光防爆科技股份有限公司

审核员：  吴素平                  审核日期：2019年12月29日下午 至2019年12月31日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业总经理石晓霞授权企业总工程师齐东迁为管理者代表。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质保部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业主要测量要求是原材料及外协件、元器件进厂检验、生产过程（零件、组件检验）质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者 代表 质保部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质保部。已在企业体系文件中明确规定了最高管理者10项领导责任职能，管理者代表30项领导责任职能。计量职能部门的26项负责实施职能。 企业把原材料及外协件、元器件进厂检验、生产过程（零件、组件检验）质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者 代表 质保部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质保部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质保部已组织识别企业原材料及外协件、元器件进厂检验、生产过程（零件、组件检验）质量控制和产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者 代表 销售部 质保部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3 质量 目标 | 查Q/DGGF G002-2019《测量管理手册》规定了公司总的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，查有具体指标可测量，查QR-6.2-01《测量管理体系质量目标及实施一览表》，由质保部统计考核（3-12）月份，均达标。 | 质保部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年12月13日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业石晓霞总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代齐东迁汇报了体系运行情况并作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层质保部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。综合管理部制定了各类人员能力要求，测量体系相关人员165人，计量人员23人。抽查了企业制定的《2019年公司计量人员培训计划12项，培训记录，有培训签到表、培训内容、培训对象、培训时间、培训老师、考核方式、培训总结，对培训效果进行评价，满足目标要求。 抽查：特种设备操作员卓士西，证书号320324198107155212，作业项目代号：N2,有效期至2020年7月13日；焊接与热切割作业人员向红召，证书号T511204197905296117，准操项目熔化焊接与热切割作业，有效期至2024年5月29日；电工作业人员张俊，证书号T422721197801252913, 有效期至2022年12月15日，满足要求。 | 质保部 综合 管理部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系Q/DGGF G003-（01-19）-2019《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》、GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》、GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》、GB3906-2006 《3.6kV--40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、MT 111-2011《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》、MT 871-2011 《矿用防爆型低压交流真空馈电开关》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 综合管理部 质保部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件控制程序》、建有《测量设备检测软件台账》，检查了《测量软件确认过程认证记录表》数控切割机、数控剪板机等自带的加工测量软件共42台都进行识别控制、确认和评价，确保检测软件的准确性和可追溯性。 | 质保部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.2.4标识 | 企业编制的Q/DGGF G003-04-2019《测量设备控制程序》、Q/DGGF G003-07-2019《测量设备确认标识控制程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质保部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有103台件（A、B类）测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足标准要求。 抽查编号071236942，规格（5-30）mm内测千分尺, 校准日期：2019年2月27日，有效期一年；编号：201509002，型号GCDY,防爆开关电源特性试验台，校准日期：2019年2月25日，有效期一年；Ra（0.8-6.3）um/1组4块的表面粗糙度样块，于2019年2月28日校准,周期为一年；查编号120804,5级接地电阻测试仪,于2019年2月25日校准,周期为一年，2015030609，GCNY工频耐压试验台，于2019年2月25日校准,周期为一年,测量设备的管理符合标准要求。现场计量确认标识齐全，完好，测量台账信息和证书一致，满足要求。 | 质保部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质保部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制的Q/DGGF G003-08-2019《测量设备确认间隔控制程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 | 质保部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业的Q/DGGF G003-07-2019《测量设备确认间隔控制程序》中规定了对测量设备的计量确认的管理控制要求，规定对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 质保部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的Q/DGGF G003-11-2019《测量过程设计和实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别23个测量过程、其中17个重要的测量过程（钢板称重、真空断路器动作特性检测、工频电压测试、隔离开关回路电阻测试、耐压值零位校准、隔爆参数检验、绝缘电阻检测）等，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对重要测量过程进行管理。抽查重要测量过程：矿用隔爆型真空馈电开关隔爆参数中防爆接合面的（铜套内径）尺寸测量过程 ，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 | 生产部质保部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的Q/DGGF G003-12-2019《测量不确定度控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了防爆接合面的（铜套内径）尺寸测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质保部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外校准。校准单位为深圳天溯计量检测股份有限公司、乐清市质量技术监督检测院，量值溯源符合要求。 抽查编号160717465.31，0-1.6MPa,2.5级压力表，有效期至2019.8.25,到期未检定、校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准7.3.2 条款。 | 质保部 | 次要不符合项 01 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 质保部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业销售部通过《外部顾客调查表》的方式对外部顾客满意度进行调查，目标90%，实际为97%；内部顾客调查表的方式对内部顾客进行满意度调查，目标90%，实际为95%，顾客的计量要求能满足顾客要求。 | 销售部质保部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年11月20日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者 代表 质保部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的Q/DGGF G003-15-2019《审核和监视控制程序》中规定了对计量确认过程和测量过程监视控制要求，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。抽查了企业的QR/DG-6B-06《设备功能检查记录表》对检测设备的准确度等级（误差）进行了期间核查，每月一次的运行检查项目及记录,检验员张开东，记录规范；企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 生产部质保部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在Q/DGGF G003-14-2019《不合格控制程序》里做了明确规定，目前未出现不合格测量过程和不合格测量设备，满足要求。 | 质保部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的Q/DGGF G003-17-2019《纠正和预防措施管理程序》中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，纠正措施和预防措施，满足标准要求。 | 质保部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业共5台件强检计量器具，主要用于安全防护的压力表，抽查空压机储气罐的编号Y100/(0-1.6)MPa1.6级压力表，检定日期2019.10.9，有效期至2020.4.8，强检器具管理满足要求。企业无定量包装产品。 | 质保部 综合管理部 | 否 |