项目编号：1096-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江苏如通石油机械股份有限公司

审核员：                                    审核日期： 2022年 10月21 日 ～ 10月22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 技术中心负责新产品的设计开发，品质管理部负责测量设备的溯源管理、进料检验、过程检验和成品检验，企业管理部负责测量设备和服务的供方评价，仓储管理部、物资保障部负责大型设备的采购；品质管理部负责确定顾客要求，生产安全部负责环保及职业健康安全管理，各车间负责 各部门负责人能清楚自已的工作职责，职责分明。 | 技术中心、品质管理部、仓储管理部、生产安全部（各车间）、物资保障部、销售公司 | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质管理部已组织相关部门识别了顾客的测量要求、组织要求和法律法规要求，组织编制了《测量过程控制一览表》及《测量设备计量确认明细表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 技术中心、品质管理部、物资保障部、销售公司 | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“测量目标及措施计划”，制定了可测量的测量目标、措施计划、负责人，品质管理部负责每月对各部门测量目标进行考核，每年对公司测量目标进行评价，考核和评价工作实施有效。 | 技术中心、品质管理部、仓储管理部、生产安全部（各车间）、物资保障部、销售公司 | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查2-3份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查见RT/MSP-11-2017《测量设备管理程序》、RT/MSP-07-2017《体系内部审核和管理评审程序》、RT/MSP-16-2017《测量过程设计管理程序》等总计24个管理程序文件，程序文件均受控并现行有效，文件信息满足测量管理体系要求，文件中计量单位使用正确。 | 技术中心、品质管理部、仓储管理部、生产安全部（各车间） | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了RT/MSP-08-2017《测量软件管理程序》。已识别了公司测量软件，建立了“测量软件管理台帐”，编号：QR054-1-2022；共有12个测量软件，规定了启用日期，测试周期及测试人员、测试方法、保留了软件测试记录，满足要求。 检查热处理车间未将“调质生产线计算机监控系统”测量软件列入《测量软件管理台账》进行统一监控，并保留测试和（或）确认记录，不符合GB/T 19022-2003标准中6.2.2条款的要求。 | 技术中心、品质管理部、生产安全部（各车间） | 是01 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对3-4个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了RT/MSP-09-2017《计量记录管理程序》。 抽查自校记录： 记录1：2022年9月22日“外径千分尺检定记录”，记录编号QR065-9-06，内校依据是千分尺的内校规范，内校记录信息完整，内校所用标准仪器设备计量确认标识清楚、内校数据完整，满足内校规范要求。 记录2：2022年9月8日“百分表检定记录”记录编号：QR064-1-901，百分表内校规范参照指示表（指针式、数显式）检定规程，内校记录信息完整，所用标准器强制检定，并经计量确认标识清楚、内校数据完整，满足内校规范要求。 记录3：质量原材料进货记录：2022年4月1日“20SiMn2MoVEl圆钢的化学成份、尺寸、外观、检验记录，记录编号QR011-F-20401，质量检验人员有资质、质量检验有规程（进货检验和/或验证规程）编号：QJ/AT05.04-2020；方法确认有效，测量过程记录清楚，满足标准要求。 记录4：零部件首检、巡检记录表：2022.10.21CDZY350内衬，长度263.50mm，首检263.54mm，巡检263.50mm ，测量结果符合要求。 所有检测记录及电子资料保存期限10年。 | 品质管理部、生产安全部（各车间） | 无 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了RT/MSP-11-2017《测量设备管理程序》，公司规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系进行统一管理。 对精密重要的测量设备在操作规程中明确维护管理要求，如坐标测量机、移动式光谱仪等，所有设备按周期进行溯源，持续处于受控状态。 | 技术中心、品质管理部、仓储管理部、生产安全部（各车间） | 无 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查2~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查公司《测量设备总台账》1598台件，其中强制检定计量器具78件，主要是标准器及压力表、台秤；测量软件12个。标准物质：14个。公司对测量设备进行ABC分类管理（A类111台，B类1454台，C类33台），企业通过管理台帐对测量设备进行有效管理。 公司建立了最高计量标准6项进行内部检定，（卡尺量具检定装置、指示表检定仪标准装置、测微量具检定装置、精密压力表标准装置、配热电偶用温度仪表检定装置、工作用廉金属热电偶检定装置）及七项内部校准规范开展自检、自校工作。 其余测量设备委托上海市计量测试技术研究院（供方年度业绩评定表QR248-2261）、南通市计量检定测试所、（供方年度业绩评定表QR248-2262）、如东县计量检定测试所（供方年度业绩评定表QR248-2263）4家机构进行检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。 抽查现场标识、台账信息和证书一致，计量室环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质管理部、生产安全部（各车间） | 无 是 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见公司“合格供方清单”，服务供应商4个，抽查上海市计量测试技术研究院（供方年度业绩评定表QR248-2261）、南通市计量检定测试所、（供方年度业绩评定表QR248-2262）、如东县计量检定测试所（供方年度业绩评定表QR248-2263）、上海材料研究所检测中心提供光谱标准校块的辅助材料（供方年度业绩评定表QR248-2259）。对供方资质有评价记录，服务资质均在有效期内，满足给公司提供检定、校准服务要求。 | 技术中心、企业管理部、品质管理部、物质保障部 | 无 |
| 10 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品销售 | 抽查：产品销售合同评审表：QR162-2022-16-0108，产品名称：油管吊卡、气动卡盘，评审时间2022年1月08日，客户名称：山东高曼石油装备有限公司。 抽查：QR162-2022-17-0518，产品名称：吊钳卡瓦配件，评审时间：2022年5月18日。检查确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可以满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售公司 | 无 |
| 11 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 针对售后服务的认证范围，抽查西部钻探巴州分公司液压吊卡安装现场服务报告，报告合同编号20211103，签订时间2021年11月25日，合同内容包括产品的售后服务。 对抽查的合同包括售后服务内容涉及的测量过程进行了确认，抽查售后服务过程记录（记录编号210117），包括有产品安装调试特性的检测过程，已核实售后服务中使用的测量设备均在企业《测量设备台帐》统一管控。 | 技术中心、品质管理部、生产安全部（各车间）、销售公司 | 无 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 按产品类别进行识别测量过程，识别了19个重要测量过程，涉及到实验室检测、研发试验、工艺控制、安全检测等。 查见验证记录表，抽查了移动式光谱仪、数显温控仪、工业热电偶、便携式布氏硬度计、材料试验机、摆锤冲击试验机、洛氏硬度计、外径千分尺、游标卡尺、牙板槽量规、电子天平计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 技术中心、品质管理部、仓储管理部、生产安全部（各车间） | 无 |
| 13 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程控制一览表》进行汇总，信息量全。重要测量过程---ZG35CrMO材料成分Cr含量检测过程，并进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 技术中心、品质管理部、仓储管理部、生产安全部（各车间） | 无 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查见了“重要测量过程---ZG35CrMO材料成分Cr含量检测过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》. | 品质管理部、生产安全部（各车间） | 无 |
| 15 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了RT/MSP-05-2017《顾客满意管理程序》，规定销售公司负责外部顾客满意度调查、汇总和分析，2022年5月对50家外部顾客进行调查，外部顾客满意率94%。公司目标值91%，高于目标值。 品质管理部2022年6月对全公司生产过程中的员工进行了一次内部顾客调查，共调查内部顾客100人，满意项次954项，不满意6项，内部顾客满意99.38%。均进行满意度评价，总体满意。 | 品质管理部 销售公司 | 无 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了RT/MSP-14-2017《测量设备计量确认管理程序》和RT/MSP-17-2017《测量过程管理程序》，对列入体系管理的高度控制测量过程和测量设备、计量确认过程按照《测量过程控制管理程序》规定的频次进行监视，监视结果表明持续稳定受控。 | 技术中心、品质管理部、仓储管理部、生产安全部（各车间） | 无 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用规范，未发现不正确现象。强制检定计量器具按“强制检定工作计量器具业务管理系统”要求实施强检，取得检定证书，全部合格。 | 技术中心、品质管理部、仓储管理部、生产安全部（各车间）、物资保障部、销售公司 | 无 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 2021.10-2022.9月公司能源主要消耗品种为水、天然气和电，2021年全年消耗电量590tce，天然气763tce，水11tce，合计耗能1364tce,不属于重点耗能单位。 | 生产安全部 | 无 |
| 19 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具一览表》，共配备电能表117个，水表13个，天然气表1个，电表、水表和天然气表配备率及确度等级均满足要求。 | 生产安全部 | 无 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每天由各使用单位上报形成日报表，品质管理部每月进行统计分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，管理符合标准规定。 | 生产安全部 | 无 |
| 21 | 安全环保管理 | EHS法律法规 | 环保检测报告（废水、废气），检测单位：江苏皓海检测有限公司。检测日期：2021.11.3；检测结论：合格；检测机构资质：资质认定证书（编号191012340152）有效期至2025.8.8。 职业病危害因素检测报告（工作场所空气（化学因素）、工作场所环境（物理因素），检测单位：江苏泰洁检测技术股份有限公司。检测日期：2021.12.10日；检测结论：合格；检测机构资质：（苏）卫职技字（2021）第082号。有效期至2026.7.1。 企业的特种设备有15台叉车、行车77台、压力容器3台、安全阀3台，均在有效期内使用。 抽查一台型号LD5-16.5 ,编号130108593 电动单梁起重机，检验日期2022年02月09日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2024年2月。 抽查一台电动叉车，产品编号：227160017，检验日期：2022年7月4日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年7月。 第一类压力容器储气罐,编号：06AFA288，检验日期2021年12月20日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2026年8月。 抽查一台安全阀，编号：A27W-16T，检验日期2022年6月2日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年06月。检查了叉车司机胡应海/，证书编号320623196502210016 陈林健 证书编号：320623198602147658，两人作业项目代号为N1 。有效期至2024年04月/发证机关如东县市场监督管理局，均在有效期内。 | 生产安全部 | 无 |