测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 江苏如通石油机械股份有限公司

编    号：          1096-2022

认证报告内容

1. 企业名称： 江苏如通石油机械股份有限公司

2. 认证审核的类型：（初次认证审核  其他  ）

3. 注册地址： 如东经济开发区新区淮河路33号

企业活动范围和场所：如东经济开发区新区淮河路33号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 4  (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动实施日期：

一阶段组长非现场审核： 2022-10-20 8:00:00至2022-10-20 17:00:00，

二阶段审核组现场审核： 2022年10月21日 上午至2022年10月22日 下午。

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 审核员 | 2021-M1MMS-2222867 |
| 周庆明 | 男 | 组员 | 13358017816 | 审核员 | 2021-M1MMS-1052206 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 许波兵 | 何云华 | 姜卫华 | 陈世龙 | 邵云祺 | 张优华 | 徐胜利 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 总工 （管代） | 品质管理部经理 | 技术中心 主任 | 人力资源部总监 | 企业管理部经理 | 物资管理部经理 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：石油机械设备、工具及配件的研发、设计、生产、销售、服务；通用机械销售；热处理加工；机械修理 。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、品质管理部、企业管理部、技术中心 、仓储管理部、生产安全部（生产车间）、人力资源部、物资保障部、行政事务部、销售公司。

12. 一阶段非现场审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业石油机械设备、工具及配件等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为20663.84万元整，营业期限1989年10月12日至长期，2022年03月11日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。经查企业产品质量，今年以来未接到顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2017年05月18日发布、2017年05月28日实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品质管理部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的相关部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了总经理的5项计量职能，管理者代表的5项计量职能，主要职能部门-品质管理部的17项主要计量职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为：API Spec 7K 第 6版 《钻井和修井设备》、API Spec 8C 第5版 《钻井和提升设备规范》、API  RP  8B 第 8版《钻井和采油提升设备的检验、维护、修理和改造》、GB/T 222-2006 《钢的成品化学成分允许偏差》、GB/T 9444-2019《铸钢件磁粉检测》、SY/T 6605-2018《石油钻修井用吊具安全技术检验规范》、SLX 5 1/2～8.5/8-150套管吊卡《机械加工工艺过程卡》、QJ/AT09.03-2020《API相关产品材料规范》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，将识别的测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、审核中检查了企业配备的《测量设备台账》、《测量设备计量确认明细表》及《计量确认验证记录表》，对在用的测量设备中的重要的测量设备进行了计量确认，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人，最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。

12.3.3、企业从原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验等测量过程进行了识别，对重要的测量过程根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了重要过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、检查了企业提供的内审资料：企业于2022年07月(15-21)日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审会议签到表、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，内审中发现了一个次要不符合项和二个观察项，并在规定的时间里完成了整改，已关闭。

12.4.2、检查了企业提供的管评资料：企业于2022年08月19日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理许波兵主持，根据管理评审内容的要求，管代何云华及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，形成了管理评审报告，评审输入事项六项，评审输出事项二项改进措施，制订了《管评输出事项改善报告》，规定了实施对策，计划完成日期，效果确认，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于10月21日到10月22日利用2天的时间，进行了现场审核，根据审核计划先后抽样检查了企业相关职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节：以产品（吊钳、吊卡、卡瓦）分类进行识别了从原材料成份分析、机械性能检测、热处理温度控制、金加工过程中关键尺寸检测、成品出厂载荷试验等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

公司主要耗能为天然气、水、和电，2021年全年消耗电量590tce，天然气763tce，水11tce，合计耗能1364tce，不是重点耗能企业。企业的安全、环境管理满足要求。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品质管理部主要职能作用发挥较好，企业的总人数228人，测量体系覆盖人数68人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求进行识别，以产品（吊钳、吊卡、卡瓦）分类进行识别了从原材料成份分析、机械性能检测、热处理温度控制、金加工过程中关键尺寸检测、成品出厂载荷试验等测量过程，其中重要测量过程19个，测量过程中测量设备配备齐全，企业共有1598台件测量设备，进行了A、B、C分类管理，其中A类111台（包括强制检定计量器具78台、标准物质5件、计量标准主标准器）；专用量检具586台、工装共455台件，均以使用频次进行周期验证管理。企业的有用的测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；物资保障部负责建立测量设备合格供方名录。品质管理部负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

检查RT/MSM -2017《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及八项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查公司《2022年计量工作质量目标完成统计表》由品质管理部统计考核至2022年(1-9)月份，均达标，满足要求。

13.2本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查热处理车间未将“调质生产线计算机监控系统”测量软件列入《测量软件管理台账》进行统一监控，并保留测试和（或）确认记录，不符合GB/T 19022-2003标准中6.2.2条款的要求。

13.3审核中重点抽查了ZG35CrMO材料成分Cr含量检测过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、公司建立了最高计量标准六项（卡尺量具检定装置、指示表检定仪标准装置、测微量具检定装置、精密压力表标准装置、配热电偶用温度仪表检定装置、工作用廉金属热电偶检定装置）及七项校准规范，除了内部检定、校准外，其他测量设备委托如东县综合检验检测中心、江苏省计量科学研究院、南通市计量检定测试所等机构进行检定/校准，检定/校准证书由品质管理部保存。根据抽查情况，该公司的量值溯源情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1现场审核中重点抽查了ZG35CrMO材料成分Cr含量检测过程。编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2现场审核中重点抽查了ZG35CrMO材料成分Cr含量检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场审核中重点抽查了ZG35CrMO材料成分Cr含量检测过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4企业的产品销售合同抽样情况：现场重点抽查了企业的产品电池级碳酸锂销售合同中测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。 抽查了售后服务记录中使用的测量设备，经核实均纳入《测量设备台帐》统一管控，满足要求。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2022年10月20日的文件审核和10月21日至22日的现场审核情况，审核组认为：江苏如通石油机械股份有限公司领导重视测量管理体系工作，品质管理部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为江苏如通石油机械股份有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望企业一如既往地将测量管理体系运行好，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：2022.10.22

- 审核组成员(签字)：                                   日期：2022.10.22

19.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：