项目编号：1097-2022

审核员现场审核记录二

企业名称：南通通达矽钢冲压科技有限公司

审核员：                                           审核日期： 2022年 11月1～ 2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 技术部负责新产品的设计开发，质管部负责测量设备的溯源管理，品管部负责进料检验、过程检验和成品检验、采购部负责测量设备和服务的供方评价，采购部负责大型设备的采购；质管部负责确定顾客要求，安环办负责环保及职业健康安全管理。 各部门负责人能清楚自已的工作职责，职责分明。 | 质管部、技术部、营销部、采购部 | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 营销部根据市场需求和顾客的期望，负责确定顾客对产品有关的要求，质管部已组织相关部门识别了顾客的测量要求、组织要求和法律法规要求，组织编制了《测量过程控制一览表》及《测量设备计量确认明细表》。 公司各部门在物料交接、能源管理、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质管部、技术部 | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司制订了《测量目标管理程序》、《2022年度测量目标及措施计划》、制定了可测量的测量目标、措施计划、负责人。并对目标进行了分解。公司质管部负责每月对各部门测量目标进行考核，每半年对公司测量目标进行评价，考核和评价工作实施有效。 | 质管部、技术部、营销部、采购部 | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查2-3份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查见TDXG/MP-09-2022《测量设备管理程序》、TDXG/MP-18-2022《内部审核管理程序》、TDXG/MP-18-2022《测量过程管理程序》等总计22个管理程序文件，程序文件均受控并现行有效，文件信息满足测量管理体系要求，文件中计量单位使用正确。 | 质管部、技术部、营销部、采购部 | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了TDXG/MP-06-2022《测量软件管理程序》。已识别了公司测量软件，建立了“测量软件管理台帐”，编号：MR-MP06-01；共有10个测量软件，规定了启用日期，测试周期及测试人员、测试方法、保留了软件测试记录（MR-MP06-02A），满足要求。 | 质管部、技术部 | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对3-4个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了TDXG/MP-07-2022《测量记录管理程序》。 抽查检验记录： 记录1：质量原材料检验记录：2022年7月2日山西太钢不锈钢股份有限公司供货的矽钢片、尺寸、磁性能、涂层检验记录，记录编号0028263，质量检验人员经培训有资质、质量检验有规范（冷轧矽钢片验收规范）编号：OTD938.006；验收规范评审确认有效，测量过程记录清楚，满足标准要求。 记录2：高压产品定子铁芯出厂检验单，外径、内径、长度等13个检验参数的检验，2022.11.1 ，要求长度530（0,+2)mm,实测530.0mm，测量结果符合要求。检验有规范（扣片、氩弧焊结构定子铁心检验规范）编号：OTD930.103；检验规范评审确认有效，测量过程记录清楚，满足标准要求。 记录3：定子冲片首检检验记录单 检验项目槽形尺寸、槽底尺寸、槽数、同轴度等项目。检验文件：定子冲槽工序检验规范，检验规范评审确认有效，测量过程记录清楚，满足标准要求。 所有检测检验记录及电子资料保存期限重要的10年，一般的2年。 | 质管部、技术部、营销部、采购部 | 无 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了TDXG/MP-09-2022《测量设备管理程序》，公司规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系进行统一管理。 对精密重要的测量设备在操作规程中明确维护管理要求，如坐标测量机、三次元影像测量仪等，所有设备按周期进行溯源，持续处于受控状态。 | 质管部、技术部 | 无 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查2~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查公司《测量设备总台账》944台件，其中强制检定计量器具8件，主要电子汽车衡、压力表，；测量软件10个。公司对测量设备进行ABC分类管理（A类13台，B类920台，C类11台），企业通过管理台帐对测量设备进行有效管理。 还有测量设备委托南通市通州区综合检验检测中心（测量供方评价记录MR-MP11-02）、南通市计量检定测试所、（测量供方评价记录MR-MP11-03））2家机构进行检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。 抽查现场标识、台账信息和证书一致，计量室环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质管部、技术部 | 无 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见公司“测量合格供方清单”，服务供应商6个，抽查南通市通州区综合检验检测中心（测量供方评价记录MR-MP11-02）、南通市计量检定测试所、（测量供方评价记录MR-MP11-03））、江苏泰洁检测技术股份有限公司（服务供方评价记录MR-MP11-04）。江苏弘业检测技术服务有限公司（服务供方评价记录MR-MP11-05）对供方资质有评价记录，服务资质均在有效期内，满足给公司提供检定、校准、职业健康、职业卫生服务、三废（废水、废气、噪声）检测要求。 | 质管部 采购部 | 无 |
| 10 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品销售 | 抽查：产品销售内贸框架协议采购订单：订单号：4200842305，产品名称： 定转子铁芯。客户名称：上海电气集团上海电机厂有限公司。 抽查：买卖合同，安徽威能电机有限公司，产品名称：定转子铁芯，签订时间：2022年2月28日。 检查确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可以满足该合同产品的生产和检验要求。按客户提供的图纸、资料进行加工，检验、供货。满足企业申请的产品范围。 | 营销部 | 无 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 按产品类别进行识别测量过程，识别了41个测量过程，23个重要的测量过程，涉及到实验室检测、研发试验、工艺控制、安全检测等。 查见验证记录表，抽查了坐标测量机、投影仪、直读光谱仪、电导率测量仪、层间电阻测量仪、压力试验机、拉力试验机、电子秤、数显外径千分尺、数显游标卡尺、电动布洛维硬度计等计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质管部 技术部 | 无 |
| 12 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程控制一览表》进行汇总，信息量全。重要测量过程---定子铁芯外径测量，并进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质管部 技术部 | 无 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查见了“重要测量过程定子铁芯外径测量不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》. | 质管部 | 无 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了TDXG/MP-09-2022《顾客满意管理程序》，规定公司营销部负责外部顾客满意度调查、汇总和分析，2022年9月对21家外部顾客进行调查，外部顾客满意率95.78%。公司目标值93.6%，高于目标值。 质管部2022年9月对全公司生产过程中的生产车间进行了一次内部顾客调查，共调查内部顾客60人，满意项次57项，不满意3项，内部顾客满意95%。均进行满意度评价，总体达到公司目标值93.6%。 | 质管部 营销部 | 无 |
| 15 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了TDXG/MP-12-2022《测量设备计量确认管理程序》和TDXG/MP-14-2022《测量过程管理程序》，对列入体系管理的高度控制测量过程和测量设备、计量确认过程按照《测量过程控制管理程序》规定的频次进行监视，监视结果表明持续稳定受控。 | 质管部 技术部 | 无 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用规范，未发现不正确现象。强制检定计量器具按“强制检定工作计量器具业务管理系统”要求实施强检，取得检定证书，全部合格。 | 质管部 | 无 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在TDXG/MP-19-2022《不合格控制管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，均满足要求。 | 质管部、技术部、采购部 | 无 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的TDXG/MP-19-2022《纠正预防措施控制程序》里规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。 | 质管部、技术部、采购部 | 无 |