编号：0660-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大连方元特种电缆制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 电容表 | 141009723 | A6013 | Urel=1.9% k=2 | 十进制电容箱： 0.01级 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2022年01月05日 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | HD4779094 | HDT20A | 电阻：Urel=2.3% k=2 | 绝缘电阻表检定装置： 0.1级 | 辽宁北方计量校准服务有限公司 | 2022年01月05日 | √ |
| 生产车间 | 数显游标卡尺 | 19040024 | （0～150）mm | ±0.03mm | 量块： 4等 | 辽宁北方计量校准服务有限公司 | 2022年01月05日 | √ |
| 生产车间 | 数显外径千分尺 | 17020553 | （0～25）mm | ±2µm | 量块： 3等 | 辽宁北方计量校准服务有限公司 | 2022年01月05日 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托辽宁北方计量校准服务有限公司、广东省世通仪器检测服务有限公司等第三方机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年10月05日~06日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。