[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0118-2018-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：山东独厚管业有限公司

审核员：               
审核日期： 2022年10月14日 上午至2022年10月14日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？

对投诉的处理情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？

企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？
	5.2以顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	企业营业执照未发生变化。

企业组织机构未发生变更。

企业认证范围未发生变化。

企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业未接到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年度测量管理体系顾客满意度调查报告》，内部顾客满意度98.7%，外部顾客满意度99%。满意度符合要求。
企业共识别了主要产品的测量过程19个，“PE管材壁厚测量过程”、“PE管材断裂伸长率测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程17个。销售部组织生产部、技术部、质检部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备已完成计量确认和验证，均能满足顾客计量要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求，企业的测量过程的控制和监视满足顾客要求。
	管理层
质检部

办公室

技术部

生产部

供应部

销售部
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	企业制定了5项质量目标，可测量、已分解到测量管理体系涉及的6个部门。

质检部负责组织各部门质量目标的实施、督促、检查。公司已对2021年10月至9月质量目标的完成情况进行了统计考核查2022年《质量目标分解考核汇总表》，各项目标均已完成。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层
质检部

办公室

技术部

生产部

供应部

销售部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年7月10日开展了单体系管理评审，会议由企业总经理王晓飞主持，由管理者代表张智理汇报了体系运行情况。
抽查评审输入报告包括测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析报告等3份，涉及企业6个部门。评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。查GQLJ-BG-S-2012《2021年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层
质检部


	  否

	4
	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？


	6.4外部供方
	企业无新增测量设备、检定校准服务供方。 

查测量设备的《合格供方名录》，包括：供应拉力试验机的泰安天成检设备有限公司等共19家合格供应商，查《测量设备供方资质调查评定及评价表》已对供方提供的产品及服务进行持续评价和监视，符合要求。

查《合格供方名录》，检定校准服务供方为1家供方：安正计量检测有限公司。查《校准服务供方调查评定及评价表》已对该供方提供的服务进行持续评价和监视，符合要求。
	供应部

质检部
	否

	5
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程：“PE管材壁厚测量过程”、“PE管材断裂伸长率测量过程”，编制了测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。

抽查了已识别的关键测量过程“PE管材壁厚测量过程”，使用的测量设备为编号为DH-07的测厚仪，已进行校准。抽查关键测量过程、“PE管材断裂伸长率测量过程”使用的测量设备为 “拉力试验机”，已进行校准，均在有效期限内。符合要求。

对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。
	质检部

技术部

生产部


	否

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

企业溯源性是否符合要求？
	7. 2测量过程

7.3 测量不确定度和溯源性


	企业本年度无新增测量过程。

企业共识别了主要产品的测量过程19个，“PE管材壁厚测量过程”、“PE管材断裂伸长率测量过程”，等2个关键测量过程，重要测量过程17个。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。

抽查了关键测量过程“PE管材壁厚测量过程”，技术参数为“壁厚（10.0～11.1）mm”，使用的测量设备为 “测厚仪”，查《计量确认验证记录表》已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。

抽查了关键测量过程的《PE管材壁厚测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。抽查了关键测量过程“PE管材壁厚测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。（见附件3:测量过程有效性确认记录）。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。

公司未建立了计量标准，测量设备均委外送检至安正计量检测有限公司等1家机构进行计量校准。抽查测量设备校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
	质检部

技术部

生产部


	否

	7
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年6月16日-17日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司6个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。

企业内部审核发现1个一般不符合项为1项不符合项,涉及的条款分别为“6.2.4标识”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年6月20日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。
审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	质检部


	否

	8
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认过的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。查“PE管材壁厚测量过程系统控制监视分析表及控制图” 1份，已对测量过程进行了定期监控。控制图均满足测量过程的技术要求。详见附件2“测量过程监视记录表及控制图”。
	质检部

办公室

技术部

生产部

供应部

销售部
	否

	9
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格

控制
	经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系认证审核中共出具1项不符合。“不符合01：不符合01：查质检部检测室现场，配备了温湿度计，未提供出2021年8月份的温湿度记录。不符合认证审核准则“6.3.2环境”条款的要求”。经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	管理层质检部

办公室

技术部

生产部

供应部

销售部
	否

	10
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业2021年度测量管理体系监督审核中出具不符合项1项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

企业对2022年度内审中发现的1项次要不符合项，已于2022年6月20日前全部关闭，符合要求。

企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进
	管理层质检部

办公室

技术部

生产部

供应部

销售部
	否

	11
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业无强制检定测量设备。共有19台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴，企业测量设备按周期送检计划进行检定校准。
查《测量设备台账》、查SDDH-ZD-2018-001《测量尺寸作业指导书》1份，《PE给水管检验记录》等文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。
	质检部

技术部

生产部
	否

	12
	企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

企业测量管理体系认证证书用于：开发国内市场、企业形象广告宣传、企业产品招投标。

	销售部
	否



