目编号：0118-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：山东独厚管业有限公司

审核员：

审核日期： 2022年10月14日上午至2022年10月14日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查测量设备台账，企业共有19台测量设备。 查编号为DH-08，型号规格为0-20mm的测厚仪，编号为AN521，型号规格为0-150mm的游标卡尺，编号为DH-07的π尺，编号为DH-04的静液压试验机，校准日期均为2022年09月06日，校准机构均为“安正计量检测有限公司”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查规格型号为（0～20）kN，出厂编号201808的熔体流动速率仪，校准日期为2022年09月06日,校准证书编号为Y202225076671，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，符合要求。 查质检部检测室现场，配备了编号为DH-06的温湿度计，已校准，校准日期为2022年9月6日。查2022年9月份的温湿度记录，已记录。符合要求。 | 技术部 质检部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“PE管材断裂伸长率测量过程”的“计量要求导出及验证记录”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为拉力试验机。查 “计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 技术部 质检部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。 企业共识别了19个测量过程，17个重要测量过程，其中2个关键测量过程，“PE管材壁厚测量过程”、“PE管材断裂伸长率测量过程”。 查“PE管材断裂伸长率测量过程”编制了SDDH-CLGF-01《PE管材断裂伸长率测量过程控制规范》，并按照该规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。抽查关键测量过程“PE管材断裂伸长率测量过程”的测量过程有效性确认记录和测量过程监视记录及控制图，已进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。 | 技术部 质检部 生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《PE管材断裂伸长率测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求。 | 质检部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查企业测量设备共19台，均委外送检到1家机构：“安正计量检测有限公司”进行校准，量值均已溯源到SI单位。符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 公司主要耗能品种为电。2021年用电413万千瓦时；年总能耗折标煤507.5吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |