项目编号：1109-2022

审核员远程审核记录二

企业名称：江苏金科环境工程科技有限公司

审核员           审核日期： 2022年 10月26日上午~ 10月27 日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 审核中询问质检部 、生技部（生产车间）、经营部等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部。 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“2022年1-3季度质量目标及实施一览表JK/MR-5.3-01和质量目标分解及考核方法JK/MR-5.3-00，有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 质检部使用的采购产品验证规范JK/W101-2021、产品检验规程JK/W114-2021等技术文件盖有受控章现行有效。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》企业目前暂无测量软件。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《记录控制程序》。 抽查了部分测量过程记录： 记录1、采购产品检验记录，编号：JK-8.6-01,序号:01;产品名称：涤纶布；规格型号：84/06号；检验项目:外观、数量、规格等，检验结果：合格，检验日期：2022.08.10，检验员：郭筛扣； 记录2、半成品检验记录，编号JK.8.6-02：序号:02;产品名称：大帽头半成品；规格型号：Φ（155±2）mm;检验项目：规格，标准要求：Φ（155±2）mm，抽查200只，检验结果：Φ155mm，检验结论：合格200只，无不合格品。检验日期：2022.08.24，检验员：郭筛扣； 记录3、成品检验记录：编号JK.8.6-03，序号：11，产品名称：袋笼，检验结果：合格。检验日期：2022.8.24,检验员：郭筛扣 记记录保存期限3年。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》有测量设备6台件测量设备，进行了分类管理， 查，质检部使用的钢卷尺，型号：（0-7.5）m，编号：02，校准日期2021年12月16日； 查：生技部使用的压力表，型号：（0-1.6）MPa，编号：1825，检定日期2022年9月02日，有效期2023年03月01日； 查：质检部游标卡尺,型号：（0-150）mm,编号：01；校准日期：2021年12月16日； 查：质检部使用的钢直尺，型号：（0-1）m，编号：05，校准日期：2021.12.16 企业未建立最高计量标准装置，测量设备送扬州市天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准。现场标识、台账信息和证书一致，质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查 “供方调查评价表”JK/MR-6.4-02提供了测量供方调查评价记录表、外部合格服务方的清单。有二家外部供方：扬州市天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心，有计量授权证书，符合要求。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量齐全。共识别了4个测量过程，分重要测量过程和一般测量过程控制。 抽查了重要测量过程：“滤筒折高检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查“滤筒折高检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年8月12日质检部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，内部顾客满意度为98%，达到目标≥95%的要求； 经营部负责外部顾客满意度调查，2021年外部顾客满意度实际调查为92.5%。达到目标≥90%的要求，满足要求。 | 质检部 经营部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 公司编制了《不合格控制管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，确保测量过程和测量设备符合规定要求。 目前未发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 公司编制《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足要求。 | 生技部 经营部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 所提供资料未发现计量单位使用不正确。企业强制检定测量设备压力表1件主要用于安全防护的压力表，出厂编号：1825，检定日期2022年09月02日，有效期2023年03月01日；企业的产品不是定量包装产品。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年10月至2022年9月,共消耗水1200t、电408868kW·h，共耗50.35tce,不是重点耗能企业。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查销售合同，供方：江苏金科环境工程科技有限公司，需方：科林环保技术有限责任公司。合同编号：KL-JK-20220926，产品名称：有机硅袋笼，签订时间2022年09月26日； 抽查销售合同，供方：江苏金科环境工程科技有限公司，需方：连云港鹏喆实业有限公司。合同编号：PZ2022062401，产品名称：除尘布袋，型号159*6000，签订时间2022年06月24日.已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 经营部 | 否 |
| 17 | 安全环保管理 |  | 企业特种设备：叉车2台、桥式起重机5台，安全阀一只。 抽查：叉车定期检验报告，报告编号：YC-CD-2022-DBH00975,设备编号：G5AE98591，型号：CPC30,场车牌号：场内苏J.01029,设备代码：5110329232018070023，额定起重量：3000kg，检验日期：2022.07.21，下次检验日期：2023.7月，有特种设备使用标志，登记证编号：车11苏J00233(19)； 抽查：叉车定期检验报告，报告编号：YC-CD-2022-DBH00976,设备编号：01，型号：CPC30,设备代码：511010002201997076，额定起重量：3500kg，检验日期：2022.07.21，下次检验日期：2023.7月，有特种设备使用标志，登记证编号：车11苏JE10339(22)。检验机构；江苏省特种设备安全监督检验研究院 叉车作业人员：何亮，证书号：T320923198207074838,证书有效期限2023.10.25 查：桥式起重机定期检验报告，设备型号：LD5-16.5A3,设备代码：4170411612011C490,使用登记证编号：41703209232012080002，检验日期：2021.10.21，下次检验日期：2023.10，报告编号YC-QD(4170)-2021-JD00661， 检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院 符合标准。 | 经营部 | 否 |