编号：0267-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波净科仪表制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:王元西 |
| 不符合事实描述： **查生产部执行的国家标准：GB/T778.2-2018/ISO 4064-2：2014《饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法》一份，现行有效，但未受控。**不符合认证审核准则条款号：  **GB/T19022-2003 标准 6.2.1 程序 条款** 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |