编号：0267-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波净科仪表制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员:王元西 |
| 不符合事实描述： **查质量部现场使用的型号规格JTS-3CS电子天平未提供出校准证书。**不符合认证审核准则条款号：  **GB/T19022-2003 标准 7.3.2溯源性条款** 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |