编号：0158-2019-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 南方智水科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量中心 陪同人员:厉膑栋 | | | |
| 不符合事实描述：  查生产中心使用的一台压力表（规格型号Y-100(0～1.6)MPa，出厂编号为2103F1455），有校准证书，已列入测量设备台帐管理，未对校准机构（杭州市临平区质量计量监测中心）进行合格供方评价。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.4外部供方条款  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.4外部供方  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_微信图片_20220124153411\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: 2022年10月18日 | | | |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，验证有效。  审核组代表签名: 日期：2022.10.18 | | | |

可另附页