观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **四川祥和鸟服饰有限公司** | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS****□50430****□EMS****□OHSMS☑EnMS****□**FSMS **□**HACCP  **■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | 未在合同中约束相关节能要求 | | 下次审核关注 |
| 2 | 能源评审报告未对以下内容进行评审：未提供影响主要能源使用的相关人员的分析； | | 下次审核关注 |
| 3 | 现场审核时，企业提供了2019年6月28日由成都市特种设备检验院编制的锅炉运行工况能效测试报告（编号：NX201900085），对天然气锅炉的热效率进行了测试。企业未提供进行再测试的测试报告也未提供能效测试的计划。 | | 下次审核关注 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |