项目编号：0027-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江西核工业测绘院集团有限公司

审核员：                       审核日期：2022年10月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况较好。 企业已识别出了4项关键测量过程《长度距离测量过程》、《长度距离测量过程》、《GPS定位系统（距离）测量过程》等。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程进行控制和监视，满足顾客计量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 | 质检中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 质检中心制定了测量管理体系质量目标5项： ①测量设备受检率达100%； ②测量设备完好率98%； ③计量确认标识管理100%； ④测量过程受控100%； ⑤培训计划、记录率100%； 2021年度5项质量目标均为100%，达成目标。 2022年一、二、三季度5项质量目标均为100%，达成目标。 | 质检中心、 测绘二分院 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年4月15日，开展了测量体系管理评审，由院长涂梨平主持。由管理者代表刘飞鹏汇报了体系运行情况。管评会上肯定了单位测量管理体系运行一年来的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 质检中心 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 对外部供方建立了《合格供方名录》、《外部服务和外部供方评估记录》。查《外部服务和外部供方评估记录》对测量设备进行检定单位江西省自然资源测绘与监测院质量检验检测中心的服务进行评估，资质满足要求； 对GPS测绘仪器生产销售企业南方测绘仪器有限公司的服务进行评估，该企业通过质量体系认证，使用中测量性能稳定，评价结果：确认为合格供方。 | 质检中心 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理台账》，共有17台件测量设备，纳入台账管理。抽查：质检中心编号为886058的全站仪；测绘二分院编号为3367628的GPS接收机；检定单位均为江西省自然资源测绘与监测院质量检验检测中心，测量设备有效期为2022.02.15-2023.02.14；信息和证书信息一致，均有计量确认合格标识。公司没有建立最高标准，企业测量设备外送江西省自然资源测绘与监测院质量检验检测中心检定/校准。抽查5台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》 测量设备使用环境满足要求。 | 质检中心、 测绘二分院 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》，全站仪（886058），B类合格证，有效期至2023.02.14，检定单位为江西省自然资源测绘与监测院质量检验检测中心，公司从测量范围、允许误差的技术要求、计量特性等方面从法律法规判定法进行了验证和计量确认工作；GPS接收机（3367628),B类合格证，有效期至2023.02.14，检定单位为江西省自然资源测绘与监测院质量检验检测中心，公司从测量范围、允许误差的技术要求、计量特性等方面从法律法规判定法进行了验证和计量确认工作。验证方法正确. | 质检中心、 测绘二分院 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 江西核工业测绘院集团有限公司没有新增测量过程。查《长度距离测量过程》编制了控制规范，测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求，有连续监视控制统计图。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 查长度距离测量过程，有效性确认满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》 | 质检中心、 测绘二分院 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查长度距离测量过程，进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件《测量不确定度评定》。评定方法正确。 | 质检中心、 测绘二分院 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求得到满足。查：2021年收回外部顾客满意度反馈4份，2022年6月组织内部顾客满意度调查，发出6张调查表，收回6张，10项次/张，不满意项次3项，满意项次应为57项，实际填写为60项，满意度为95%。 企业测绘质量稳定，在产品质量、安全、经营、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 质检中心 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2022年3月25日，组织了单位测量管理体系内部审核，刘飞鹏任组长，内审分1个组，审核组对单位包括管理层在内的7个职能部门进行了全要素的审核，内审提出1项观察项，目前已纠正完成。 | 质检中心 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 测绘院对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《长度距离测量过程监视统计记录表》显示:2020年11月到2021年5月进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：长度距离测量过程监视记录及控制图。 | 质检中心、 测绘二分院 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 在2021年外部审核时，共出具一般不符合项1项“在质检中心审核资料时，发现编号3311194全站仪，检定证书编号2020ZZJCQZY2216,检定日期2020.07.24，有效期至2021.07.23，设备已超期，且测量设备台账中无该测量设备。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准中6.3.1条。”企业对上年审核中发现的不符合进行纠正，制定纠正措施：公司于2021年8月15日送至江西省测绘成果质量监督检验检测中心检定。举一反三对检查其他检测现象逐一排查，未发现类似问题。 同意关闭。 | 质检中心 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内外审中发现不合格已采取纠正和纠正措施。经查阅纠正和预防措施记录，符合性和有效性满足要求。 2021年内部审核中发现的1个观察项，已进行了整改。 | 质检中心 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 该企业法定计量单位使用规范。 由于该企业生产性质，企业未建立最高计量标准，企业没有测量设备列入强制检定，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托江西省自然资源测绘与监测院质量检验检测中心检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 质检中心 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水，2021年耗能0.21万吨标准煤。不是重点耗能单位，每月供电、水部门抄表来计算用电量。企业的一级电能表准确度为1.0级 ，水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 质检中心 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传. | 质检中心 | 否 |