编号：1008-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 福建哈德仪表有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量技术部 陪同人员:蔡万利 |
| 不符合事实描述：在质量技术部查测量设备台账信息录入不全，没有进行A B C分类管理，没有检定校准周期等，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备 条款不符合认证审核准则条款号：，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_b1117738add7cf80fe7d45b0b60e741\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_8e8c1882a83581b1eba2f658095830d\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.10.15 |
| 纠正措施:立即将测量设备台账信息补充完整，杜绝类似问题的发生。企业部门代表签名: 8e8c1882a83581b1eba2f658095830d 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况:纠正预防措施已完成整改，符合要求，同意关闭。审核组代表签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.10.15 |

可另附页