## 监控记录
附2 -2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 焦碳进厂称重过程 |  |  | 重量 |  |  | （80±0.24）t |  | 测量参数公差范围： |  | 0.48t
测量设备： |  | 电子汽车衡 |  |  | 测量范围: |  | (0-150)t |  |  | 最大允许誤差： |  | 0.075t
核查标准： |  |  |  |  | 焦碳
日 期： |  | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 2022-02-27 | 2022-03-11 | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | 2022-07-11 | 2022-08-27 | 2022-09-09 | 2022-10-10
测 量 值 | 1 | 80.05 | 80 | 80.05 | 80.05 | 80.05 | 79.95 | 80.05 | 79.95 | 80 | 79.95 | 80.05 | 80
| 2 | 80 | 80.05 | 80 | 80.05 | 80 | 79.95 | 80 | 80.05 | 80 | 80 | 80 | 80.05
| 3 | 80.05 | 80 | 79.95 | 80.05 | 80.05 | 80 | 80 | 80.05 | 80.05 | 80 | 79.95 | 79.95
| 4 | 80 | 79.95 | 79.93 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79.95 | 79.95
| 5 | 79.95 | 79.95 | 80 | 80 | 80 | 80.05 | 80.05 | 80 | 80 | 79.95 | 80 | 80
平均值(X) |  | 80.01 | 79.99 | 79.986 | 80.03 | 80.02 | 79.99 | 80.02 | 80.01 | 80.01 | 79.98 | 79.99 | 79.99
全距（R) |  | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
| X | 2021-11-10: 80.0022; 2022-01-10: UCLx=X+A2R; 2022-03-11: 80.0488; 2022-05-10: A2; 2022-06-10: 0.577; 2022-08-27: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-11-10: 0.080833; 2022-01-10: LCLx=X-A2R; 2022-03-11: 79.9555; 2022-05-10: D3; 2022-06-10: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.17088 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 80.0022 | 80.0022 | 80.0022 | 80.0022 | 80.0022 | 80.0022 | 80.0022 | 80.0022 | 80.0022 | 80.0022 | 80.0022 | 80.0022
UCLx |  | 80.0488 | 80.0488 | 80.0488 | 80.0488 | 80.0488 | 80.0488 | 80.0488 | 80.0488 | 80.0488 | 80.0488 | 80.0488 | 80.0488
LCLx |  | 79.9555 | 79.9555 | 79.9555 | 79.9555 | 79.9555 | 79.9555 | 79.9555 | 79.9555 | 79.9555 | 79.9555 | 79.9555 | 79.9555
R均值 |  | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833
UCLr |  | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-12-10: 王悦; 2022-06-10: 审核：; 2022-07-11: 张宝民