## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 试剂称重测量过程 |  |  | 重量 |  |  | （300±5）g |  | 测量参数公差范围： |  | 10g
测量设备： |  | 电子天平 |  |  | 测量范围: |  | (0-1000)g |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.5g
核查标准： |  |  |  |  | 试剂
日 期： |  | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | 2022-07-11 | 2022-08-12 | 2022-09-12 | 2022-10-10
测 量 值 | 1 | 300.04 | 300.04 | 300.02 | 300.026 | 300.026 | 300.024 | 300.01 | 300.02 | 300.02 | 300.04 | 300.03 | 300.02
| 2 | 300.024 | 300.022 | 300.02 | 300.04 | 300.04 | 300.04 | 300.024 | 300.04 | 300.03 | 300.02 | 300.04 | 300.02
| 3 | 300.022 | 300.02 | 300.03 | 300.01 | 300.01 | 300.024 | 300.022 | 300.03 | 300 | 300.022 | 300.01 | 300.022
| 4 | 300.024 | 300.03 | 300.02 | 300.022 | 300.02 | 300.02 | 300.026 | 300.022 | 300.03 | 300.02 | 300.02 | 300.024
| 5 | 300.024 | 300.03 | 300.04 | 300.022 | 300.02 | 300.02 | 300.02 | 300.022 | 300.02 | 300.02 | 300.02 | 300.04
平均值(X) |  | 300.0268 | 300.0284 | 300.026 | 300.024 | 300.0232 | 300.0256 | 300.0204 | 300.0268 | 300.02 | 300.0244 | 300.024 | 300.0252
全距（R) |  | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.016 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
| X | 2021-11-10: 300.0246; 2022-01-10: UCLx=X+A2R; 2022-03-10: 300.0377; 2022-05-10: A2; 2022-06-10: 0.577; 2022-08-12: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-11-10: 0.022833; 2022-01-10: LCLx=X-A2R; 2022-03-10: 300.0114; 2022-05-10: D3; 2022-06-10: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.04827 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 300.0246 | 300.0246 | 300.0246 | 300.0246 | 300.0246 | 300.0246 | 300.0246 | 300.0246 | 300.0246 | 300.0246 | 300.0246 | 300.0246
UCLx |  | 300.0377 | 300.0377 | 300.0377 | 300.0377 | 300.0377 | 300.0377 | 300.0377 | 300.0377 | 300.0377 | 300.0377 | 300.0377 | 300.0377
LCLx |  | 300.0114 | 300.0114 | 300.0114 | 300.0114 | 300.0114 | 300.0114 | 300.0114 | 300.0114 | 300.0114 | 300.0114 | 300.0114 | 300.0114
R均值 |  | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833
UCLr |  | 0.04827 | 0.04827 | 0.04827 | 0.04827 | 0.04827 | 0.04827 | 0.04827 | 0.04827 | 0.04827 | 0.04827 | 0.04827 | 0.04827
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-12-10: 张学芹; 2022-06-10: 审核：; 2022-07-11: 张宜营