项目编号：1118-2022

审核员现场审核记录

企业名称：成都格调服饰有限公司

审核员：                           审核日期：2022年10月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 抽查业务部的兼职计量员及相关测量人员的计量职能，业务部负责生产过程的测量过程中测量设备的采购，并提出了有关测量管理方面的测量要求。 | 业务部 | 不列入 |
| 2 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1 人力资源 | 查《2022年培训计划》，全年计划培训2次，查培训记录。企业已于2022年1月30日组织了质量手册、程序文件宣贯和GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备标准宣贯培训，有计划、有记录。 | 业务部 | 不列入 |
| 3 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了《测量管理体系质量手册》共1册，《测量管理体系程序文件》共20个，覆盖标准的全部要素。发布实施时间为2022年1月16日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 企业产品依据的主要技术标准为GB/T1335.1-2008《服装号型 男子》GB/T1335.2-2008《服装号型 女子》GB/T1335.3-2009《服装号型 儿童》GB/T 2668-2017《单服、套装规格》GB11951-2018《纺织品 天然纤维 术语》GB/T 22701-2019 《职业服装检验规则》FZ/T 80004-2014《服装成品出厂检验规则》等均受控有效，符合要求。 | 业务部 | 不列入 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：生产部测量过程《面男西装衣长 尺寸测量》记录：记录1：2022年9月16日编号为CT40019-1记录，有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，保存期限为5年。信息量满足要求。记录2：2022年10月8日编号为W1080-7记录，有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，保存期限为5年。信息量满足要求。 | 业务部 | 不列入 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。业务部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源中计计量检测有限公司和成都市计量检定测试院。业务部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 业务部 | 不列入 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 业务部采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，查2021年顾客满意度调查，满意度为96%。 | 业务部 | 不列入 |
| 7 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3.3不合格测量设备 | 企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 | 业务部 | 不列入 |
| 8 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4.2纠正措施 | 企业对体系内审中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施及整改报告，基本满足标准要求。 | 业务部 | 不列入 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查工作服夏装、春秋装产品的销售合同，合同编号GJJT-人力-2022-001，签订时间2022年8月9日。抽查威远县行政审批局工作服采购合同，合同编号：51102422210200000033，签订时间2022年4月25日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 生产部 业务部 | 不列入 |

说明：如果企业认证范围含“销售”，需填写上述检查表中的 第9行；如果企业认证范围含“售后”（包括“维修”），需填写上述检查表中的第10行