编号：0239-2020-2022

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 水泥熟料生产悬浮预热温度测量 | | | | 企业部门 | | | 质量控制室 | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | （880-900）℃ | | 测量过程计量要求 | | | 最大允许误差 | ±3.3℃ |
| 公差T | | ±10℃ | | 允许不确定度 | \_\_ |
| 其他要求 | | \_\_ | | 其他要求 | \_\_ |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 校准不确定度 | | 测量误差 | 其他特性 | | 满足 |
| 热电偶 | | | （0-1300）℃ | | —— | | ±2.5℃ | \_\_ | |
| 测量过程控制规范编号 | | | 001《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程控制规范》 | | | | | | | 满足 |
| 测量方法编号 | | | 001《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程控制规范》 | | | | | | | 满足 |
| 环境条件 | | | 常温 | | | | | | | 满足 |
| 操作人员姓名 | | | 蒋向阳 | | | | | | | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 见《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程不确定度评定》 | | | | | | | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 见《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程有效性确认记录》 | | | | | | | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 见《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程监视统计表》 | | | | | | | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 见《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程监视控制图》 | | | | | | | 满足 |
| 综合评价 | 1.《水泥熟料生产悬浮预热温度测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。  2. 查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。  3. 查该测量过程不确定度评定方法正确。  4．查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。  5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论：  ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期： 2022年10月20日 审核员： 企业部门代表：