编 号：0239-2020-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 晋城山水合聚水泥有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 16.16 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 4 | 7 | 37 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 92% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 达到 | 达到 | 达到 |
| 审核情况说明：企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、柴油和电 ，上年共消耗16.16万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，白建红负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 6 台（件），实配 6台（件）；进出主要次级用能单位应配 11台（件），实配 11 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 61台（件），实配 56台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为17121886等测量设备2018年04月25日经山西省电力公司检定，精度0.1S级,查进出次级用能单位编号为120311 031440等测量设备于2022年10月10日检定，精度0.1S级，查重点耗能设备编号为ED11104576等测量设备 2022年10月10日检定，精度0.5S级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定是否满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，综合办公室平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名） 日期: 2022.10.20 日期： 2022.10.20 |  |  |  |