[image: image1.png]



   

[image: image2.png]


北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                     



编  号：0235-2020-2022
审核员监督审核记录

企业名称：佛山欧神诺陶瓷有限公司

审核员：                                              审核日期： 2022年10月25日—10月25日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。

抽查电子喂秤使用过程，计量要求识别情况，计量要求识别方法基本正确，测量过程和测量设备计量要求已证实符合要求。
	生产车间
	不列入

	2
	有无制定质量目标？

目标是否可以测量？

是否达到质量目标？

企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？

查考核记录。
	5.3质量目标
	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共4 项:
1、A 类测量设备送检及时率100%；
2、B 类测量设备送检及时率 100%；

3、关键测量过程每年失控发现次数 0；
4、内部顾客满意度 85 分以上。
目标已完成。
	生产车间
	不列入

	3
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2能力和培训
	公司已制定2022年度员工培训计划，有培训记录，可提供培训的签到表和考核记录。符合要求。
	人力资源部
	不列入

	4
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1程序
	已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。
	生产车间
	不列入

	5
	是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。
	6.2.2软件
	公司《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。
在用软件已确认。
	生产车间
	不列入

	6
	是否有记录清单？

有无记录控制程序？

记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？
	6.2.3记录
	记录填写正确，有标识，已妥善保管。
	生产车间
	不列入

	7
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？

测量设备是否处于有效的校准状态？


	6.3.1测量设备是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？

测量设备是否处于有效的校准状态？
	公司已形成《计量设备管理程序》。公司已编制《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。

测量设备在受控的条件下使用。抽查电子汽车衡型号/规格：SCS-100（编号：2108123258），设备经佛山市质量计量监督检测中心检定，已粘贴标识，检定日期2022年02月28日，处于有效检定状态，已纳入台账管理。
	生产车间
	不列入

	8
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2环境
	没有环境要求，常温常湿。
	生产车间
	不列入

	9
	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评

价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。
	6.4 外部供方
	公司已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定；

已经按文件要求建立《计量外部供方名单》，包括佛山质量计量监督检测中心、广东省特种设备检测研究院、国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心，抽查佛山质量计量监督检测中心供方评价情况，已纳入计量外部供方，能提供该公司的资质证明材料，符合要求，已经按照要求实施评价，并收集外部供方的有关资料材料并评价，评价日期：2022.07.08。
	采购部
	不列入

	10
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	已经制定《计量确认控制程序》。

抽查游标卡尺型/规格：0-3000mm/0.02mm（编号：A00010）由广东省计量科学研究院校准，校准日期2022年01月17日，处于有效状态。
	生产车间
	不列入

	11
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	公司已制定《计量确认控制程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类和B类测量设备按检定周期进行计量确认。

公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。
	生产车间
	不列入

	12
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	设备调整控制已形成文件《计量确认过程控制程序》。

抽查测量设备电子汽车衡SCS-150 检定证书编号： FQL922000413铅封号 FS92791 铅封完好。
	生产车间
	不列入

	13
	是否有测量过程控制程序？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程是否在设计的受控条件下实现？

是否由授权人员出具/修改?
	7.2 测量过程


	有计量设备确认表。
抽查游标卡尺规型/规格：（0-2000）mm（编号：J00669）该设备由佛山市质量计量监督检测中心检定，检定日期2021年12月07日，能提供该测量设备的检定证书。
	生产车间
	不列入

	14
	是否有测量过程控制程序？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程是否在设计的受控条件下实现？
	7.3.1测量不确定度
	有测量不确度评定程序，保存有不确定度评定记录。

测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成。
	生产车间
	不列入

	15
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？


	7.3.2溯源性
	通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。
计量设备外送计量校准/检定机构广东省计量科学研究院、佛山市质量计量监督检测中心等机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。
	生产车间
	不列入

	16
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.1不合格测量管理体系

8.3.2 不合格测量过程
	查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。

受核查部门的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。
	生产车间
	不列入

	17
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备
	暂未发现不合格测量设备。
	生产车间
	不列入


1

