## Sheet1
`X-R 控 制 图
单体名称 | 固体制剂1号车间 | 组次 | 控制 | `X 图 | R 图 | 系数 |  | 制图日期
|  | 7 | 上限UCL | 10.0002 | 0.0015392 | A2 | 0.419 | 2022.09.15
测量设备名称 | XS104电子天平 | 组数 | 中心线CL | 9.9999 | 0.0008 | D3 | 0.076 | 制图人
|  | 5 | 下限LCL | 9.9996 | N/A | D4 | 1.924 | 徐小景
测量日期 | 2022.09.10-2022.09.14
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | UCL:红色
1 | 10.0001 | 9.9995 | 9.9997 | 9.9996 | 9.9996 | CL:绿色
2 | 9.9996 | 10.0003 | 10.0001 | 9.9997 | 9.9995
3 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9997 | 10.0003 | 9.9998 | LCL：紫色
4 | 9.9995 | 9.9997 | 10.0003 | 10.0001 | 9.9997
5 | 9.9997 | 10.0001 | 9.9996 | 9.9998 | 10.0001 | 平均值
6 | 10.0002 | 9.9997 | 10.0003 | 9.9999 | 10.0004
7 | 10.0004 | 9.9997 | 9.9995 | 10.0001 | 9.9998
`X | 9.9999 | 9.9998 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9998 | `X |  | 9.9999
R | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0009 | `R |  | 0.0008
`X | [5 empty] | N/A
UCL | 10.0002 | 10.0002 | 10.0002 | 10.0002 | 10.0002
CL | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998
LCL | 9.9996 | 9.9996 | 9.9996 | 9.9996 | 9.9996
R
UCL | 0.0015392 | 0.0015392 | 0.0015392 | 0.0015392 | 0.0015392
CL | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
LCL | 6.08e-05 | 6.08e-05 | 6.08e-05 | 6.08e-05 | 6.08e-05
备注及原因分析 | 天平运行稳定
组数
测量值(g）
组次