目编号：0115-2020-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：四川苏克流体控制设备有限公司

审核员                            审核日期：2022年10月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。企业今年未有新增关键测量过程，对已识别的《材料成份C含量检测测量过程》，进行持续监视 。此关键测量过程，持续满足顾客的测量要求。 2021年，虽然受疫情影响，总收入保持在2亿元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面，未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更。企业产品没有新增。 | 管理者代表、生产部、质管部、技术部、管理部、销售部、采购部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量方针4项，质量目标与计量方针一致，基本覆盖标准要素。抽查《2022 年1-9月质量目标完成情况统计》，制定的4项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表、生产部、质管部、技术部、管理部、销售部、采购部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年7月22日，开展了体系管理评审。会议公司总经理黄亮参加会议，由管理者代表张小强汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司今后将加强对测量管理体系标准进行学习，将体系要求融合到日常的管理当中，优化和改善计量器具的管理工作。会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。 | 管理者代表、质管部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年7月12日，质管部牵头，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表张小强参与审核。内审工作分别对公司6个部门进行了全要素的审核。审核中发现一个不符合项，7月15日前完成整改，不符合项已关闭。 企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表、质管部 | 否 |
| 5 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 对列入体系管理的关键和重要测量过程和测量设备计量确认，按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。查：《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 企业对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。详见《材料成份C含量检测测量过程》关键测量过程控制相关技术资料。 | 生产部、质管部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年监督审核，没有不符合项。 公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 质管部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内、外审中发现的不合格，会及时制定纠正和预防措施，并进行整改工作，对其符合性和有效性验证。并在验收合格后及时关闭其不符合项。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 质管部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司434台（件）测量设备列入计量管理工作。随机抽查6件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 体系内有关部室 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于 （1）用于工程招投标加分； （2）用于开发国内、外市场和企业形象广告宣传。 | 质管部 | 否 |