项目编号：1135-2022

审核员现场审核记录二

企业名称：江苏万兴石油装备有限公司

审核员 崔秀琴                                审核日期： 2022年 11月10日下午~ 11月11 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 审核中询问质检部 、生技部（生产车间）、经营部等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部。 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。编号：XW/MR-5.3-00,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 质检部使用的标准GB/T983-2022《不锈钢焊条》；NB/T47044-2014《电站阀门》 GB/T25198-2010《压力容器封头》、JB/T9248-2015《电磁流量计》技术文件盖有受控章现行有效。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 测量软件确认台帐共19件，广州数控GSK980TD1、21MA-H等型号。按期对测量软件进行了确认。符合要求。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《记录控制程序》。 抽查了部分测量过程记录： 记录1、产品进货检验记录（焊材），编号：WXJHJY22071313,供方名称：盐城市金全焊接设备有限公司；产品名称：焊条；规格型号：Ф2.5，材料牌号：TIG-ER49-1,材料炉批号：22030216，质保书编号：22N0145。检验项目要求、抽样数、检验结果、判定、化学成分、机械性能、检验员、检验日期等； 记录2、产品质量报告，报告编号WG22051201：产品名称：紧固件；制造标准：GB/T6175-2016,合同号：WX20220707-01,热处理炉号、零件名称、选用材料等记录。 记录3、最终检验记录，编号：WXZJ22082801,生产批号：220701，产品名称：电站闸阀，型号规格：150Z560Y-Y4201,产品序列号：WX220830001。检验项目包括：外观检验、尺寸检验、压力试验、手轮螺母并紧、填料圈数、压盖孔间隙、驱动装置、铬牌、无试压积水、外部喷漆、防护盖板、附件齐全等。 保存期限3年。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》有测量设备110台件，标准物质16件。进行了分类管理， 质检部使用的超声波探伤仪，型号：LDUT-520，编号17041272、校准日期2022年1月1日，有效期2022年12月31日，校准机构广东中准检测有限公司校准。 生技部使用的深度尺，型号：(0~300) mm，编号：11091135、校准日期2022年1月1日，有效期2022年12月31日；校准机构广东中准检测有限公司校准。 质检部使用的光谱仪，型号DE-2000，编号：583155、校准日期2022年1月1日，有效期2022年12月31日；校准机构广东中准检测有限公司校准。 质检部使用的分析天平，型号：TG328A(S)，编号：25997、校准日期2022年1月1日，有效期2022年12月31日；校准机构广东中准检测有限公司校准。 生技部使用的耐震压力表，型号：（0-40）MPa，编号：11111124，校准日期：2022年1月1日，有效期2022年12月31日； 质检部使用的标准表法水流量标准装置，型号：DN(25-300)mm，编号：WX-200，校准日期：2022年11月2日，有效期2023年11月1日；校准机构广东六零二计量检测有限公司校准。 企业未建立最高计量标准装置，测量设备送广东中准检测有限公司、广东六零二计量检测有限公司校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致，质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见1份“供应方年度业绩评价表”提供了测量供方调查评价记录表。有二家外部供方：广东中准检测有限公司，注册号：CNAS L0239有效期至2023年2月26日。广东六零二计量检测有限公司，注册号：CNAS L13099有校期至2026年2月6日。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量齐全。共识别了32个测量过程，8个重要测量过程。 重点抽查了重要测量过程：“12Cr1MoV材料成份(Cr含量)检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查“12Cr1MoV材料成份(Cr含量)检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年8月15日质检部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求；经营部负责外部顾客满意度调查，2021年外部顾客满意度实际为100%。达到目标96%的要求，满足要求。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
|  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 公司编制了《不合格控制管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 公司编制《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用未发现不正确。企业无强制检定测量设备，企业的产品不是定量包装产品。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年11月至2022年10月全年共消耗4.73吨标准煤。 不是重点耗能企业。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 15 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业的采购合同，买方：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，卖方：江苏万兴石油装备有限公司。合同编号：2300462082，签定地点：东营市，物资编码名称及规格型号：燃烧器/8MW 06Cr25ni20，签订时间2022年12月13日； 抽查产品购销合同，供方：江苏万兴石油装备有限公司，需方：荆州市明德科技有限公司，产品名称：电磁流量计，规格型号：WX-LDE系列,合同编号：WX20220810-01。签订时间2022年8月10日； 抽查采购订单，买方：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，卖方：江苏万兴石油装备有限公司，产品名称：高温高压蒸汽截止阀DJ6W5Y-160V/DN25,合同编号：2300505106，签订时间2022年6月6日； 已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 经营部 | 否 |
| 16 | 安全环保管理 |  | 查：叉车定期检验报告，报告编号 ：YC-CD-2022-DBH00725,产品型号：CPC,产品编号：0105095645，场车编号：场内苏J02836，检验日期：2022年6月8日。检验单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院。 查：起重机机械定期检验报告，设备品种：电动单梁起重机，设备型号规格：LD5-16.34A3、LD10-16.6A3（2）、LDA3-9.5A3、LD5-16.6A3（2）共6台。检验日期：2021年7月13日。持证人：王霞军，证件编号：320923197003101553，发证机关：阜宁县行政审批局，有效期：2024年8月。 | 生技部 | 否 |