项目编号：1137-2022

审核员现场审核记录二

公司名称: 盐城市宁润玻璃制品有限公司

审核员：崔秀琴                          审核日期： 2022年11月14日下午-15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能。询问质检部、生技部、经营部的相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 2 | 公司是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 公司测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。公司对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了6个测量过程。3个重要测量过程。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 公司建立《测量目标管理程序》，公司的测量管理体系管理方针4项、质量目标6项。 公司质量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，有考核统计表。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 公司编制的21个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查：公司文件发放清单，抽查产品执行标准NR/W101-2019《配料操作规珵》、QB/T2049-2013《灯用玻壳 尺寸系列》、QB/T 2513-2013《电光源用玻壳通用技术条件》现行有效、受控。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 5 | 公司是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 公司建立了NR/MM-(01-21)-2022《计量软件管理程序》。公司目前没有测量软件。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 6 | 公司是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 公司编制了NR/MM-07-2022《测量记录管理程序》。记录保存期限3年。 查：吹制产品质量抽查记录 玻壳型号：KYG95(#架)，机台：1号，检验项目有：料温（料道、料盆）、料重（g）、泡重（g）、均匀度、封口厚度、球部尺寸、操作工等。 查：泡壳均匀度、质量抽查表 机台：BR30、项目：均匀度：50-70、重量、平均均匀度、质检员等。 查：产品出厂检验记录 编号：NR-8.6-03,序号：43，产品名称：软料泡壳，规格型号：BR40、抽查样数量、抽样比例、抽样数量、出厂编号、检验项目包括：外观、最大直径、封口线直径、均匀度、顶部厚度、重量、检验结论、检验员、检验时间等。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 公司编制的NR/MM-09-2022《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，公司规定了生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，质检部负责测量设备全过程管理。 查《测量设备管理台账》共10台测量设备，分类管理。 抽查：带表游标卡尺，规格型号：（0-300）mm，编号为GS403773，校准日期2022年3月10日，证书编号：YT-056-2022-0302314，校准单位：扬州市天域计量测试有限公司。有计量确认合格标识。 抽查：百分表，规格型号为（0-10）mm，编号:06539，校准日期2022年3月10日，证书编号：YT-056-2022-0302313，校准单位：扬州市天域计量测试有限公司。有计量确认合格标识。 抽查：游标卡尺，规格型号：（0-150）mm，编号:707-1287，校准日期2022年3月10日，证书编号：YT-056-2022-0302315，校准单位：扬州市天域计量测试有限公司。有计量确认合格标识。企业的测量设备使用环境满足要求。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 8 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 公司建立了NR/MM-11-2022《外部供方管理控制程序》文件。 经营部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质检部协助经营部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。 查：检测设备及服务方的合格供方名录。测量设备送检至扬州市天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心校准，扬州市天域计量测试有限公司资质：注册号：CNAS L5296 2023年9月29日；阜宁县综合检验检测中心资质：计量授权证书（苏）法计（2020）10095号。已对其进行了评价。 | 质检部 经营部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 公司对测量过程进行了识别，采用《测量过程管理程序》进行汇总，信息量全，公司识别了6个测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程，其中3个重要测量过程。 公司编制了《计量确认管理程序》，质检部对测量管理体系的监视，确保体系持续有效运行。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了（软料泡壳封口线直径检测过程）的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 11 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至有资质的扬州市天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心。详见《测量设备量值溯源抽查表》。 检查生技部生产车间现场在用配料称重的编号956072，TCS-200,Ⅲ级电子台称，核实已列入《测量设备台账》管理，但未送检溯源，不符合要求。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 是 不符合01 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 公司编制了《测量满意度管理程序》，通过对顾客满意度信息的收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。 公司采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查，外部顾客满意度目标为≥92%，外部顾客满意度统计表，实际满意度为95%，满足要求。 内部顾客满意度目标≥95%，内部顾客满意度统计表，实际满意度为98.%，满足要求。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 公司编制了《不合格控制管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 公司编制《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 15 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业的购销合同，供方：盐城市宁润玻璃制品有限公司；需方：夏门哎嘉灯饰制品有限公司。产品名称：玻璃泡壳，规格：A15透明，签订时间2022年11月10日。合同编号：NR2022111001, 抽查企业的购销合同，供方：盐城市宁润玻璃制品有限公司；需方：工莞市博发光电科技有限公司，产品名称：透明玻壳，型号：ST64#,签定时间：2022年6月18日 。 确认企业对应的以上产品生产过程中涉及到测量过程均已识别，并受控，配备的测量设备满足家具生产的国家标准要求即该合同产品的生产和检验要求。 | 经营部 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 公司有2台强制检定计量器具（压力表）。公司无定量包装产品。 | 质检部 经营部 | 否 |
| 17 | 公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 公司主要耗能为电、水，每个月耗电、水由相应部门提供的数据。自2021年11月至2022年10月，耗能折合15.33吨标煤，不是重点耗能企业。 | 生技部 | 否 |
| 18 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 查：叉车定期检验报告，报告编号 ：YC-CD-2022-DBH00348,产品型号：CPC,产品编号：020309R9276，场车编号：场内苏J02870，检验日期：2022年4月7日。检验单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院。持证人：张金松，证书编号：320923196304113014，有校期至2025年5月31日。 | 生技部 | 否 |