编号：0217-2020-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 盘锦广利达电气有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:胡井新 |
| 不符合事实描述：查在测量设备台账中，没有把出厂编号为193262、规格型号为GDS-1102A-U的示波器纳入测量设备台账中管理的证据。不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款的规定要求。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.3.1测量设备不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1**陪同人员(签名)722b68428b6fe8b1d6c386a1015fbe9企业部门代表（签名）722b68428b6fe8b1d6c386a1015fbe9日期:2022年10月24日 |
| 纠正措施:组织部门相关人员，学习标准6.3.1条款的要求。对该测量设备进行再次建账，将其它计量器具再次确认建账管理的证据。类似问题一并解决。企业部门代表签名: 722b68428b6fe8b1d6c386a1015fbe9 审核员签名:**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。审核组代表签名: **114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 日期:2022年10月24日 |

可另附页