**专业培训记录**

**■QMS** **□50430**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | 河北方维采暖设备有限公司 | **专业小类/****项目代码** | Q：17.07.01O：17.07.01 |
| **教师姓名** | C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5aa24add3da49bfab75b3df88c3fa96.png | **专业** | Q：17.07.01**（集中供暖散热器和锅炉的制造）** | **培训地点** | **微信视频10月23日19：30-20：00** |
| **受培训人员** | **姓名** | fd760dbe16eb6185a5a45f762861822 |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 生产产品工艺流程：钢管—下料—焊接—抛丸除锈—试压—静电喷涂—烘干—成品。 |
| **关键过程及需要确认的过程及主要控制参数** | 关键工序：焊接、试压、静电喷涂；确认过程：焊接过程，也是特殊过程。产品生产质量风险：焊接强度、喷涂质量等不符合造成产品退货风险。控制措施：制定操作指导书，人员技能培训，设备的维护保养的控制等。 |
| **相关质量法律法规的要求及产品标准** | 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、GB∕T 13754 - 2017 供暖散热器散热量测定方法和合同等。 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | 产品检验项目：高度、壁厚、柱距、柱宽、柱厚、承压、喷涂质量。 |
| **其它相关知识** | **无** |
| **填表人****(专业人员)** | C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5aa24add3da49bfab75b3df88c3fa96.png | **日期** | 2022年10月23日 |
| **审核组长** | fd760dbe16eb6185a5a45f762861822 | **日期** | 2022年10月23日 |