不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP ■初审第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 安徽中意电气成套设备有限公司 | 陪同人员 | 孙青 |
| 受审核部门 | 技术质量部 | 预计整改完成日期 | 2022.11.15 |
| 不符合事实描述: 查该部门对获证产品的质量年度确认情况，检验文件规定每年不少于一次对获证产品进行确认检验，但提供不出体系建立到现在对获证型号产品GGD的确认检验记录的证据，不符合规定要求。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 查该部门对获证产品的质量年度确认情况，检验文件规定每年不少于一次对获证产品进行确认检验，但提供不出体系建立到现在对获证型号产品GGD的确认检验记录的证据，不符合规定要求。

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                           日期: