编号：1146-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆市佰硕浩石油机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:孙平 | | | |
| 不符合事实描述：  查生产技术部未对测量设备检定校准的服务供方“湖南航测检测技术服务有限公司”，进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003条款的6.4外部供方的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款的6.4外部供方  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；  审核员(签名)d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e 陪同人员(签名)签字  企业部门代表（签名）签字  日期:2022.10.25 | | | |
| 纠正措施:  1.组织相关人员对“深圳国检计量测试技术有限公司”进行合格供方评价，并做好记录。  2.对公司其他供方评价情况进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: 签字 审核员签名:d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已完成整改，验证有效。  审核组代表签名: d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e 日期：2022.10.25 | | | |

可另附页