项目编号：1142-2022

审核员远程审核记录

企业名称：深圳市百勤石油技术有限公司

审核员：                           审核日期：2022年10月27日-28日12时

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 深圳市百勤石油技术有限公司，是以钻完井作业服务为核心的油气田技术服务公司。 黄瑜为企业的总经理，对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求，而为产品质量带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门人力资源行政部进行传递。为保证职能机构的职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司目前管理还存在主要问题是企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱。公司的测量要求是：希望通过测量管理体系正常运行和体系文件的实施及质量目标的考核，来实现测量管理体系工作的良好运行和正常开展。 | 总经理、管理者代表、人力资源行政部、项目部、商务部、财务部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编制《计量职能管理程序》，企业计量职能机构是人力资源行政部。已在公司体系程序文件文件中，规定了最高管理者的6项职责，管理者代表7项职能、人力资源行政部计量职能24项。 抽查问管理者代表雷蕾、人力资源行政部主管李苏、财务部经理马明吉各自岗位计量管理职能。均清楚自己在测量管理体系中本部门及本职工作岗位中担负的计量管理职能和职责。 | 管理者代表、人力资源行政部、财务部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已识别的《封隔器外径尺寸测量》，配备的测量设备经过验证，满足顾客计量要求，企业通过顾客满意度调查，来证明满足顾客的测量要求。 企业生产的产品和服务，能够满足顾客、行业标准要求。产品质量较好，截止今日，企业在产品质量、物料交接、安全、现场管理、钻完井作业服务等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表、人力资源行政部、项目部、商务部、财务部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业编制《质量目标分解及控制程序》。规定了公司的计量工作目标3项，质量目标与计量方针一致。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查2022年度1-9月份测量管理体系质量目标完成情况统计表。质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表、人力资源行政部、项目部、商务部、财务部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业编制《管理评审控制程序》。企业于2022年10月22日，开展了体系管理评审，会议由公司总经理黄瑜主持，由管理者代表雷蕾汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。对公司测量管理体系目前存在的体系员工培训情况、测量设备台账管理控制方面，需进一步补充完善等几方面的问题，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。 | 管理者代表及管理层 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》，测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 人力资源行政部编制了《人力资源管理程序》，规定了各类人员能力要求。查企业制定了《2022年度测量人员培训计划》，已完成2项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足标准要求。 企业识别了测量体系主要相关人员7人。抽查人员，1、蒋鑫：内审员，证书编号12002363。2、汪霞 内审员，证书编号12002367。两个证书发证机构均为：深圳誉杰管理咨询有限公司。公司相关岗位人员资质和技能，满足公司测量体系管理要求。 | 人力资源行政部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了企业测量管理体系 SZBQ-SC-2022《管理手册》、SZBQ-WJ（01-20)2022《程序文件》。基本覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 现场抽查人力资源行政部体系管理和技术文件，企业测量管理体系管理标准有：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和备的要求》、GB17167—2006《能源计量器具配备和管理通则》等资料。企业主要执行标准为: API 11D1 第4版 《封隔器和桥塞》、ISO 10417:2004《石油和天然气工业井下安全阀系统设计安装操作和修整》、GBT 34903.1-2017《石油，石化和天然气工业》等标准。现行有效并受控。 | 人力资源行政部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编写了《测量软件管理控制程序》。 # 该企业暂时没有测量软件。 | 人力资源行政部 | 否 |
| 9 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》。 抽查编号PO-SZ-20228《桥塞产品出厂检验报告》，记录内容有：产品执行标准、内容及技术要求、检测设备、图纸尺寸等项目。检验结果：合格、检验人：龚灵燕。检验日期：2022年8月16日。 检验人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改。记录保存期限3年。 | 项目部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业识别并规定了游标卡尺等4台件测量设备列入体系管理 企业未建立计量标准，测量设备均外委送机构进行检定/校准。人力资源行政部组织安排定期送检工作。测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 | 人力资源行政部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 商务部负责建立和评价测量设备合格供方名录，对提供测量服务的外部供方进行选择。企业测量设备全部委托校准机构：深圳中电计量测试技术有限公司，（CNAS L10466）机构检定/校准。 随机抽查检定/校准机构深圳中电计量测试技术有限公司提供服务的机构资料，企业已建立对外部合格服务方名录。有合格供方资质、授权范围等资料，符合要求。 建议：企业今后应加强和完善对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面相关评价工作。 | 人力资源行政部、商务部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1计量确认 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 人力资源行政部 | 否 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 人力资源行政部 | 否 |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 人力资源行政部 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场抽查了《封隔器外径尺寸测量》不确定度评定，方法正确。见附件《封隔器外径尺寸测量不确定度评定报告》。 | 人力资源行政部 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司（未）建最高计量标准项，测量设备由人力资源行政部负责溯源。公司测量设备委托深圳中电计量测试技术有限公司（CNAS L10466）机构检定/校准，证书人力资源行政部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 抽查4份测量设备的校准证书，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 人力资源行政部 | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表管理层 | 否 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》。。采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。内容包括顾客关注点、顾客不满意之处、已做出的改善的成效、需要改进的事项及改进措施等。2022年顾客满意度调查满意率98%，满足文件要求。 | 人力资源行政部、商务部 | 否 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于10月14日，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表雷蕾参与审核。内审分别对公司4个部门进行了全要素的审核。内审开出了1不符合项，不符合项10月16日完成整改，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表相关部门 | 否 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 企业对测量体系监视形成文件、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 | 人力资源行政部 | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了《不合格控制程序》。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司未发现不合格测量过程。 | 人力资源行政部 | 否 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求 | 人力资源行政部 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了4台件测量设备列入计量管理工作。按周期定点送检进行检定/校准，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 人力资源行政部 | 否 |