附录B

**原料称重测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 1 | 测量过程名称 | 原料称重 | 测量过程规范编号 | JK/WI09 |
| 所在部门 | 品管部 | 测量项目 | 原料称重 | 控制程度 | 关键控制 |
| 测量过程要素概述：测量设备：电子计量称测量方法：依据YL-PG-04《原材料的检验方法》标准环境条件：温度：常温。测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，具有检验员资格。其他影响量： |
| 有效性确认记录:用电子计量称对原料称重进行称重，通过人员比对，对测量过程的有效性进行确认：2022.5.22用电子计量称对原料进行三次称重，平均值为25.107kg2022.5.23用电子计量称对原料进行三次称重，平均值为25.110kg称重测量过程不确定度U=0.016kgE=1d08fd6077af9baeb5880b0552ce76a=0.132当E≤1时, 测量过程有效。50e8fc705ce43dd9797dfeea39507d9确认人员： 日期：2022.5.23 |
| 变更记录: |
| 日期 | 变更内容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |