项目编号：0100-2019-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：重庆兴宝兴玻璃制品有限公司

审核员：                 审核日期：2022年11月1日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 营销部建立了合格供方清单，查验相关资质，保存评价记录。 查测量设备检定/校准部门，1、重庆市计量质量检测研究院第二分院量，编号：（渝）法计（2022）002号；2、深圳天溯计量检测股份有限公司，纳税人识别号： 91440300691167175B,授权编号：CNAS L5138,查验相关资质，保存评价记录。 | 营销部 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，据统计2021年度满意度为98.5%，对顾客的意见和投诉能和质检部门沟通，企业无投诉，也无投诉记录。 | 营销部 | 否 |
| 3 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水、柴油、汽油等，年消耗 1.2195万吨标煤,是重点用能单位。 | 营销部 | 否 |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备167台件，实际配备167台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备4台件，实际配备4台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。 | 综合部 | 否 |
| 5 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 配备的电能表为0.5级，水表为2.0级，燃气表为1.5级，符合GB17167－2006的要求。 | 综合部 | 否 |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 能源计量器具的检定工作由当地的能源提供部门自行检定， | 综合部 |  |
| 7 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每月由综合部统计，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。 | 综合部 |  |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查贵州茅台小酒杯产品的销售合同，合同编号：20220616001，签订时间2022年06月16日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 营销部 | 否 |

说明：如果企业认证范围含“销售”，需填写上述检查表中的 第9行；如果企业认证范围含“售后”（包括“维修”），需填写上述检查表中的第10行