[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

                                                            编    号：0720-2021-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏新苏投资发展集团有限公司

审核员：                                          审核日期： 2022年10月28日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	 一年来，公司日常运行中生产、安全、质量管理等方面比去年都有较大提升，企业制定的管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题，企业产品质量稳定性较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。企业建立测量管理体系的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。

组织机构没有变更。

企业营业执照未变更。

	管理层/管理者代表、计量中心
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	公司制定了4项质量目标，质量目标已分解，质量目标有具体考核指标可测量，查：公司制定了《2022年新苏集团计量目标及实施方案》，编制了《2022年新苏投资发展集团有限公司部门计量目标完成情况统计汇总表》2022年1月至9月质量目标全部完成。
	计量中心
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年10月21日至开展了单体系管理评审，会议由公司总经理储文光主持，由计量中心汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。


	管理者代表/ 

计量中心
	  否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	生产计划部负责测量设备采购供方管理，计量中心量设备检定/校准服务供方管理，查：生产计划部编制了《供方质量保证能力评定表》、和《2022年度合格供方名册（量具）》，对测量设备供应商进行评价。计量中心编制《服务和物品供方评定表》和《合格服务/物品供方一览表》对测量设备检定/校准服务供方进行评价。符合要求。


	计量中心、生产计划部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	计量中心负责内部顾客调查，通过《测量管理体系内部顾客满意度调查表》，来调查外部客户满意度。并形成了,《2022年测量管理 体系内部顾客满意度调查报告》外部顾客满意度有各分公司通过《顾客满意程度调查表》调查。。符合要求。
	计量中心
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年10月13日至14日组织了公司测量管理体系内审，内审分5个组，对公司管理层/管理者代表、3个分公司和3个部门进行了审核，发现3个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了纠正预防措施。目前不符合项已整改完成。
	管理者代表/ 

计量中心
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见附件。
	计量中心
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	2021年再认证审核未发现不符合项，。今年内审发现3个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了纠正预防措施。目前不符合项已整改完成。符合要求。

	计量中心
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	去年再认证审核未发现不符合项。今年内审发现3个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了纠正预防措施。目前不符合项已整改完成。符合要求。

	计量中心
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查看企业技术文件、检验记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。

企业有57件强制检定测量设备。编制了《2022年测量设备强制检定计划表》按照规定的周期执行强制检定。符合要求。

	计量中心
	否

	15
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。


	计量中心
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	企业主要消耗电能、水。2022年1月-9月消耗电量5010112kWh，水99869t，企业不是重点能耗单位。
	计量中心
	否

	17
	企业的销售合同抽样，抽样范围涵盖申请的产品范围
	产品的销售
	抽查无锡机床股份有限公司《买卖合

同》，合同编号：238-WXJC-20220209-HT,签订时间2022年9月2日。经确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同的产品生产、检验和服务要求。
	无锡机床股份有限公司
	否


 1 / 4

