[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.jpg]




编 号：0823-2021-2022
能源计量审核情况表
	企业名称
	丹阳龙江钢铁有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	83


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	5
	180
	133

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	能源计量器具检定率是否达到要求
	达到
	达到
	达到

	审核情况说明：企业为重点耗能单位，企业消耗能源主要有：焦炭、煤、水、电 ，上年共消耗83万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，能环部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图和流向图计量采集点网络图等，进出用能单位应配5台（件），实配5台（件）；进出主要次级用能单位应配180台（件），实配180台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 133台（件），实配133台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为LQ02023-6MK电子汽车衡等测量设备2022年04月22日经丹阳市检验检测中心检定，准确度III级,查进出次级用能单位编号为11050692790138三相四线电子式多功能电能表等测量设备于2021年04月24日检定，准确度0.5级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报报表，能环部进行平衡分析和单位产值能耗指标核算，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。

审核组长(签名)_________           受审核方代表（签名）

  日期: 2022.10.30                             日期2022.10.30


