项目编号：0245-2020-2022

审核员（远程）审核记录

企业名称：牡丹江鸿鑫设备制造有限公司

审核员：                                           审核日期：2022.11.02.

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司管理者代表翟楠楠介绍：企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。质检部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在生产均能够满足顾客在行业标准对生产要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。 抽查《配电箱壳体主接点电阻测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业的资质情况未发生变化、企业管理者代表、组织机构、企业经营范围等均未变化。测量管理体系运行满足标准的要求 | 管理层/管理者代表 质检部 技术部 综合部 销售部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的4项质量目标， 质检部已对公司总的质量目标进行分解，统计，2021年11-12月至2022年1-10月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。查考核记录：抽查、分解质量目标4项，质检部分解质量目标4项完成情况：查《2021-2022年测量管理体系质量目标完成报告》中、质检部质量目标完成情况，均已完成质量目标。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 管理评审情况：公司于2022年10月21日，开展了测量体系单独管理评审，会议由企业总经理王儒钢主持、管理者代表翟楠楠及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求. | 质检部、 综合部、 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 内审情况：2022年10月12-13日，组织了公司测量管理体系内部审核，管代翟楠楠任审核组长组织审核。1个内审组对公司包括管理层在内的5个部门及作业区进行了全要素的审核。内部审核发现1个项不符合项，其中内审员回避本部门审核。该不符合项于2022年10月17日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 质检部、综合部、 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《配电箱壳体主接点电阻测量过程》显示:2021年12月到2022年10月对关键控制过程“配电箱壳体主接点电阻测量进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质检部、生产部（车间） | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | - 公司对监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1“查HX-JL-011企业内审报告：企业内审员：夏铁军、焦丽娜 ，未能提供内审员资质证明。不符合标准GB/T 19022-2003标准6.1.2条款 能力和培训的管理要求。”经本次现场审核老师，通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项 | 质检部、生产部（车间） | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。基本符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业没有强检测量设备。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。无定量包装产品。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传； 2）企业产品主要用于大庆油田等项目的招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 销售部、综合部、 | 否 |
| 10 | 对企业认证范围内的“销售、技术服务”所涉及的合同进行抽样 | 产品的销售技术服务 | 抽查2份销售技术服务合同：1企业与黑龙江省中科奥维科技有限公司，合同编号：2021126，签订时间：2021年11月26日，签订地点：大庆。确认企业销售服务产品为：“抽油机动力配电箱等”等。2企业与黑龙江省中科奥维科技有限公司，合同编号：20220926，签订时间：2022年09月26日，签订地点：大庆。确认企业销售产品为：“变频控制柜”等产品生产、销售和技术服务过程中的测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。 | 销售部 | 否 |