项目编号：0150-2018-2022

审核员审核记录

企业名称：成都市更新家具有限公司

审核员：                                            审核日期： 2022.10.29-30

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。通过实施测量管理体系、制订测量体系文件和企业相关制度、职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、加工过程质量控制和成品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷，企业一年来测量管理体系取得的成绩：对检验实验室的人员进行了培训，提升了检测能力。 加强了计量器具的管理，进一步完善了测量过程的控制，使产量有较大提升。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查质管部《2022年测量体系目标及分解表》，查2022年1月到10月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，质管部、供应部、销售部 生产部均完成，质量目标管理满足要求。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年10月26日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司董事长宋遵友主持，由管理者代表冯小娟汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 经会议评审，公司按照GB/T 19022-2003《测量管理体系 要求》建立的文件化管理体系覆盖了公司各测量活动过程，这些要求在各项活动中得到了开展，过程被有效地控制，公司测量方针和测量目标符合实际并得到贯彻实施。公司测量管理体系运行是适宜、充分和有效的。基本符合标准和国家相关的计量法律、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了积极作用。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 质管部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》。 质管部对四川东华计量检测技术有限公司的资质、授权范围等有效性进行了确认。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 提供《测量设备台账》，规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，企业测量设备管理符合标准要求公司原材料进厂检验、生产过程控制、产品性能和出厂检验测量设备纳入测量体系管理。 提供《测量设备台账》共有计量器具16台件,满足规定的使用条件,环境条件满足行业技术规范要求。 抽查：1、编号CHG-01 测厚仪，校准日期：2022.10.19。有确认标识。 2、编号14050354带表卡尺，校准日期：2022.10.19，有确认标识。 3、编号SF-001木材水份检测仪，校准日期：2022.10.19，有确认标识。 生产车间，环境有记录，提供查检测室的《环境条件监控记录表》，抽查2022.10.20监视记录。记录完整。 抽查，编号CHG-01 测厚仪，校准日期：2022.10.19； 编号:6805031435 游标卡尺，校准日期：2022.10.19； 编号：GX-01 台秤，校准日期：2022.10.19；均有确认标识。 溯源性满足要求。 见《测量设备溯源抽查表》 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查，木皮厚度测量过程计量要求导出：测量过程名称、测量参数、顾客要求、导出过程、及测量设备要求，满足要求。 抽查，编号CHG-01 测厚仪，校准日期：2022.10.19； 编号:6805031435 游标卡尺，校准日期：2022.10.19； 编号：GX-01 台秤，校准日期：2022.10.19；均有确认标识。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。制定了控制规范，规范编制，实施满足要求。 查《关键测量过程一览表》木皮厚度测量过程控制规范等13个测量过程为高控过程，编制了控制规范及不确定度评定，制定了监视方法，并实施。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 重点抽查了木皮厚度测量测量过程不确定度评定记录，评定方法正确。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。抽查5份2022年顾客满意度调查表。得分在96.3分，满足目标要求。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年10月5日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表冯小娟为组长，成员：蒋晋，曹利红。对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，已完成整改。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，提供高控测量过程：木皮厚度测量监视记录及控制图。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了一项不符合项报告：未对四川东华计量检测技术有限公司的资质、授权范围等进行有效性确认。 企业对不符合组织了纠正，1.质管部对四川东华计量检测技术有限公司的资质、授权范围等进行确认；2.举一反三，对相关人员进行培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 2022年内审的1个不符合项已经实施纠正和纠正措施，于2022年10月15日完成整改经过验证，措施有效。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | - 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件，为强检测量设备已进行检定。 企业主要耗能为电，2021年用电折标煤134 吨标准煤，不是重点能耗单位。能源计量管理满足GB17167要求。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传：在企业宣传册、网站上进行了宣传。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查家具产品的销售合同，合同编号郫都区政采招（2022）014号，签订时间2022年5月20日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |
| 18 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查儿童家具合同，合同编号1013-JYwz-202205-00083，签订时间2022年5月10日，合同内容包括幼儿园家具产品的售后服务。 对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号2022.7.26），包括有产品幼儿园家具特性的检测过程 | 行政部 供应部 销售部 质管部 生产部 生产车间 | 否 |