目编号：0095-2018-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：北京印钞有限公司

审核员：                             审核日期：2022年11月8日上午至11日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2 顾客为关注焦点 | 介绍企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩 抽技术质量部的测量过程油墨粘度测量过程和纸张厚度检测过程的控制记录，显示过程受控；设备动力部中水值班室根据污水排放检测要求配备在线的COD检测仪的数据，符合排放标准要求；上次监督审核至今未出现因不合格的测量设备、测量过程引起的产品质量问题、职业健康安全和环境事件。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未出现顾客投诉、纠纷等情况 企业组织机构调整了职责机构，油墨制作部、印码核查部合并成立油墨与印码机制作部将号码机制作纳入了测量管理体系。 2022年企业获得上级公司颁发的产品品质绩效奖。 企业规划部将设备动力部2018年发布的测量设备管理程序、测量过程管理程序等9个程序文件整合为计量管理办法（Q/BC GL 30610002-2022） 2022年停用了三台供热锅炉，使用热力公司蒸汽进行供热，降低了安全风险。 | 管理者代表 设备动力部 企业规划部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 公司已经在OA系统中发布公司测量管理体系的目标，公司的计量目标共5项。包括： 1）年度培训完成率100%。 2) 综合检查率100%。 3）在用测量设备检定确认合格率100%。 4）使用部门满意度＞97.6%。 5）二级能源计量器具配备完整100%。 设备动力部已将将目标分解到体系范围内的11个部门，查2022年1月到10月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，目标均已达成；2021年度质量目标已达成。质量目标管理满足要求。 | 设备动力部生产保障部 生产管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 提供了2022年度管理评审计划。 管理评审内容包括：内部审核；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 企业于2022年10月30日召开管理体系管理评审，会议由公司总经理倪曙贵主持，管理者代表刘义龙汇报了各体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性；认为测量过程识别全面，过程控制特别是关键测量过程控制有效；质量部形成了管理评审报告。对报告中提出的测量体系信息化体系进一步优化、加强对新纳入体系产品（号码机制作）指导等2个问题落实了实施部门。 | 企管规划部 管理者代表 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 设备动力部提供的供应商目录中显示北京市西城区计量检测所、北京中科溯传检测技术有限公司等10家提供检定/校准服务的供应商，均通过公司系统进行评价，已收集相关资质，。 | 设备动力部 | 否 |
|  | 企业文件是否有变更，变更程序是否符合要求 | 6.2.1 程序 | 设备动力部2018年将发布的测量设备管理程序、测量过程管理程序等9个程序文件整合为“计量管理办法”（Q/BC GL 30610002-2022，）有计量管理办法编制说明，管理标准修订评审表显示2022年10月19日至20日上产保障部、技术质量部、设备动力部、科技信息部进行了会审，会审意见均为同意。袁俊平等人已签名。 | 设备动力部 企业规划部 |  |
|  | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 公司已经建立《测量设备台账》通过公司信息系统进行管理。台账显示测量设备按A、B、C类分类进行管理。 设备动力处抽查编号为01000167的游标卡尺、编号为075952的万用表、编号为MA214-006015的四合一气体检测仪，确认标识清晰，均在有效期内。信息与台账一致。 企业未建立最高标准装置，测量设备有设备动力处送北京市西城区计量检测所、北京中科溯传检测技术有限公司的检定、校准机构进行检定/校准。溯源符合要求。测量设备使用环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术质量部 设备动力部 | 否 |
|  | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1 计量确认 | 设备能动力部测量设备计量确认情况。设备动力部编制测量设备校准计划，通过内部网络系统下发，各部门按计划将到期设备送设备动力部，设备动力部统一外送校准；计量人员、岗位人员在系统上对对校准证书的有效性和测量设备的适宜性进行确认；测量设备的检定校准情况符合要求，信息与台账一致。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，对照计量要求形成《测量设备计量确认一览表》。通过《测量设备台账》对测量设备的计量确认间隔进行表述，符合文件规定。 公司测量设备的确认间隔，根据实际情况，参考校准规范，运用统计技术确定测量设备的确认间隔6个月至12个月不等。 没有发现不合格测量设备 | 设备动力部 | 否 |
|  | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程 | 制定《计量管理办法》分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程和不合格控制进行规定。 设西城环保局在企业的排污口安装了在线检测设备，设备动力部安排人员值班确保设备正常运行和数据传输正常。确保排放指标达标。 各部门对分管的关键测量过程按控制柜方要求进行控制，未出现不合格测量过程。 | 技术质量部 设备动力部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司于2022年4月11日至15日、8月1至5日，组织了一体化管理体系（包括测量管理体系）内部审核，企划部吕燕担任审核组长，共有10名审核员，对设备动力部、技术质量部、企管规划部、生产保障部、胶凹印部等11个部门进行了全要素的审核，共开出了3一般不符合项5个问题项，已于10月20日完成整改。 | 企管规划部 | 否 |
|  | 企业通过哪些方式进行监视和测量 | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业通过内外部审核、管理评审和日常检查等形式对体系运行情况进行监视。计量管理综合检查记录显示：2022年8月4日路文对生产保障部进行了检查，检查了测量设备、测量过程的控制情况、目标完成情况等3项内容。无不合格情况 | 设备动力部 生产保障部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 2021年度监督审核未开出不符合项， 企业内审的3个不符合项，5个问题项经查阅整改资料均已整改完成，纠正措施的效果经内审员验证有效；符合公司相关文件的规定。设备动力部、生产管理部、生产保障部无内审不符合项。 | 企管规划部 设备动力部 生产管理部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4 改进 | 企业内审的3个不符合项，5个问题项经查阅整改资料均已整改完成，纠正措施的效果经内审员验证有效；符合公司相关文件的规定。 | 设备动力部 | 否 |
|  | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求是否经过检定/校准？ | GB17167 | 该公司属于北京市重点能耗，消耗的能源包括水和电、天燃气，2021年用水300138.6立方米，用电2735万kWh，天然气222.56万立方米，柴油2.45吨、热力3155百万千焦，总能耗折合0.64万吨标煤。建有能源网络图，按月对能源消耗情况进行统计和分析。 公司已经按照GB17167-2006要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位及主要用能设备配备了能源计量器具，设备动力部的能源计量器具台账显示共有492件，进出用能单位应配能源计量器10件，实配10件 进出次级用能单位应配备356台件，实际配备356件。重点耗能设备应配备70件，实际配备70件，配备率满能源计量器具准确度等级符合要求，能源计量配备率100%。抽查110件能源计量器具均经过检定/校准，经确认合格。具体见《能源计量情况审核表》 2022年10月水、电消耗月报表显示： 天然气消耗量：9562m3 水消耗量：3475.8m3 电消耗量：1981200kWh 热力：613.4百万千焦。 折合277吨标煤。 | 设备动力部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 企业规定了89台件测量设备列入强制检定，检定计划通过系统中发布。随机抽查3台件，溯源管理较好。 | 设备动力部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传。 | 企管规划部 | 否 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围，抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的销售 | 公司按上级公司公司下的的生产任务单进行生产。企业的服务主要是对产品的三包服务，年初上级公司从管理系统中给企业下达的年度生产任务中明确产品的规格、数量、完成日期等要求。企业中只对产品进行三包服务。 | 生产管理部 | 否 |